温州市国有企业采购

采 购 文 件

         项目编号：WGSS-JYJT-X-2025028
         项目名称：浙南智慧档案中心配套设备采购
         采购方式：公开招标

采   购   人：浙勤智慧档案管理（温州）有限公司
采购代理机构：温州嘉宇工程造价咨询有限公司
二〇二五年十月

目    录

3

采购公告

7

第一部分   投标供应商须知

第二部分   合同格式
18
第三部分   附   件
22
第四部分   采购内容及要求
33
第五部分   评标原则及方法
75






备注：采购文件中带“▲”并加下划线的为实质性要求或条款，带下划线的为采购文件的重要内容，请各投标供应商审慎阅读。

温州市交运集团所属浙勤智慧档案管理（温州）有限公司关于浙南智慧档案中心配套设备采购的采购公告
温州嘉宇工程造价咨询有限公司受浙勤智慧档案管理（温州）有限公司的委托，就浙南智慧档案中心配套设备采购以公开招标方式进行采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、公告类型：采购公告
二、采购方式：公开招标
三、项目编号：WGSS-JYJT-X-2025028

四、项目性质：国企采购（非政府采购）
五、项目名称：浙南智慧档案中心配套设备采购
六、采购内容：供应商只能选择其中一个标段。
	标段
	标项内容
	数量
	单位
	预算金额（元）
	最高限价

（元）
	简要技术要求、用途

	1
	智慧档案中心库房配套设备采购
	1 
	项
	2470000
	2300000
	具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分。

	2
	空调采购
	1
	项
	750000
	690000
	具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分。


七、投标供应商资格要求：

1.符合《温州市市属国有企业采购管理办法》温国资委〔2024〕51号第十八条对投标供应商的基本资格条件；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单；
3.本项目不接受联合体投标。

八、获取采购文件时间及地点：
1.报名时间及采购文件获取时间：公告发布之日起至投标截止时间止（上午08：30-11：30，下午14：30-17：00，节假日除外，未购买采购文件的潜在投标供应商拒绝参加投标）。

2.购领采购文件地点：乐采云平台

3.采购文件售价：人民币500元整（售后不退）

4.报名方式、购买标书及注意事项：

（1）网上报名（乐采云报名）：请供应商登录乐采云平台（https://www.lecaiyun.com），进入“乐采云”平台进行注册并报名（未注册的供应商请尽早注册，客服电话：95763）。操作路径：乐采云平台-登录-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件。网上报名后，请将标书购买费汇入代理公司账户（单位名称：温州嘉宇工程造价咨询有限公司  开户行及账号：温州银行股份有限公司温州瓯海支行7260 0012 0195 558899）（缴纳报名费后将报名表、缴费截图、可以拷贝的开票信息等资料发代理机构电子邮箱165600803@qq.com，并马上联系采购代理公司审核）

（2）提示：仅需浏览采购文件的供应商可点击“游客，浏览采购文件”直接下载采购文件浏览，供应商只有在“乐采云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

注：请供应商按上述要求获取采购文件，如未在“乐采云”系统内完成相关流程，引起的投标无效责任自负。

九、投标文件递交截止时间、开标时间及地点：

1.投标文件递交截止时间：2025年11月12日09:30

2.递交地点：温州市政务服务管理中心3楼开标室 (温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼)（详见当天大厅大屏幕）。

3.开标时间：2025年11月12日09:30
4.开标地点：温州市政务服务管理中心3楼开标室 (温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼)（详见当天大厅大屏幕）。

十、投标保证金（人民币）：
投标保证金：标段一：人民币伍仟元整（¥5000.00元），标段二：人民币伍仟元整（¥5000.00元）（投标人须在投标截止时间前将投标保证金以银行转账形式缴纳并到账，汇出账号须为投标人银行账户），保证金交纳时间以到账时间为准。

单  位 名 称：温州嘉宇工程造价咨询有限公司
帐号：9550 8802 4724 7500 144

开户银行:广发银行温州瓯海支行

注：投标供应商缴纳投标保证金后，请携带投标保证金缴纳到账凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明采购项目名称）复印件在递交投标文件时递交给采购代理机构。
十一、其他事项：

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自采购公告发出之日（采购公告发布当天不算）起6日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人（集团）的内设监管职能部门投诉。

2.浙勤智慧档案管理（温州）有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行投诉回复。投标供应商认为浙勤智慧档案管理（温州）有限公司投诉回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向温州市鹿城区人民法院提起诉讼。

3.书面质疑与投诉受理地点与联系人见采购文件。

4.投标人如对采购文件有疑问应按采购文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

5.书面质疑受理地点：温州市瓯海区娄桥街道仁汇路广润大厦6楼603-604室，书面质疑受理人：张女士，质疑联系电话：18072091387。

6.电子投标说明：

（1）本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“乐采云投标客户端”，并按照本采购文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云投标客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。

（2） “乐采云投标客户端”请自行前往“（下载链接：https://b.zhengcaiyun.cn/luban/category?parentId=550045&childrenCode=qicaiCategory17&utm=luban.luban-PC-39026.959-pc-websitegroup-navBar-front.8.c8789bc0520b11efb86dbfa49a87be0d））”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“乐采云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。
十二、联系方式：
采购人：浙勤智慧档案管理（温州）有限公司
地址： 温州市诚远大厦1502室
联系人： 周女士 
联系方式：13868878806
采购代理机构名称：温州嘉宇工程造价咨询有限公司
联系人：张女士
联系方式：18072091387，0577-89501799

地址：温州市瓯海区娄桥街道仁汇路广润大厦6楼603-604室

监督部门：浙勤智慧档案管理（温州）有限公司办公室
联系人： 章兴晓

联系方式：13968853256 
若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录乐采云（www.lecaiyun.com），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198。

浙勤智慧档案管理（温州）有限公司
温州嘉宇工程造价咨询有限公司
2025年10月31日
温州市交运集团所属浙勤智慧档案管理（温州）有限公司关于浙南智慧档案中心配套设备采购的征求意见公示

温州嘉宇工程造价咨询有限公司受浙勤智慧档案管理（温州）有限公司的委托，就浙南智慧档案中心配套设备采购以公开招标方式进行采购。现将本项目采购文件公布如下（详见附件），并公开征求供应商及专家意见。

一、征求意见范围：

1.是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2.供应商资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3.影响温州市国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各供应商及专家提出修改理由和建议，请于2025年 11月 5日17:00前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州嘉宇工程造价咨询有限公司，外地可传真送达，传真：0577-89501799，传真件必须签字（盖章）。同时将电子文档发送至以下信箱：165600803@qq.com或邮寄至我公司。

三、联系方式：

联系人：张女士
联系方式：18072091387

联系地址：温州市瓯海区娄桥街道仁汇路广润大厦6楼603-604室

对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

浙勤智慧档案管理（温州）有限公司
温州嘉宇工程造价咨询有限公司
2025年10月31日

第一部分 投标人须知及投标人须知前附表

投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	项目名称
	浙南智慧档案中心配套设备采购

	2
	采购编号
	WGSS-JYJT-X-2025028

	3
	采购人
	采购人名称：浙勤智慧档案管理（温州）有限公司

地址： 温州市诚远大厦1502室
联系人：周女士 
联系方式：13868878806

	4
	采购代理机构
	代理机构名称：温州嘉宇工程造价咨询有限公司

代理机构地址：温州市瓯海区娄桥街道广润大厦6楼603-604室
联系人：张女士

联系方式：18072091387 邮箱：165600803@qq.com

	5
	采购内容
	具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分。

	6
	交货期
	标段一45天内、标段二30天内完成设备安装调试和正常使用

	7
	预算金额
	详见采购公告

	8
	投标人资格要求
	见采购公告中的要求

	9
	是否接受联合体投标
	(不接受

	10
	踏勘现场
	(不组织

	11
	投标预备会
	(不召开

	12
	偏离
	偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评审结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权作无效标处理。

	13
	投标有效期
	投标文件自投标文件递交截止时间起生效，有效期120天。

	14
	投标保证金
	见采购公告内容

	15
	采购响应文件的签章
	电子签章。

	16
	投标文件组成、投标文件的编制及在线投标响应（电子投标）说明
	1、投标文件组成：资格文件、技术资信标和商务（报价）标。

2、投标文件编制：供应商应先安装“乐采云投标客户端”，并按照本采购文件和“乐采云平台”的要求，通过“乐采云投标客户端”编制并加密投标文件。

3、投标文件的形式：(电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子投标文件”是指通过“乐采云投标客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的加密标书，加密标书文件后缀格式为.jmbs。

（2）“备份投标文件”是指与“加密标书”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），备份标书文件后缀格式为.bfbs，其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。
4、投标文件份数： “电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。中标后按采购人要求另外提供符合采购人要求份数的纸质投标文件。

5、投标文件的上传和递交：

（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“乐采云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的递交：

a. 供应商在系统里上传好加密标书后，可以（建议）在投标截止时间前将系统生成的备份标书（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式传送至采购代理机构邮箱165600803@qq.com，传送的备份标书需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管；

b.通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“乐采云平台”的，投标无效。

6、电子加密投标文件的解密和异常情况处理：

（1）开标后，采购组织机构将向各供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“乐采云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的，投标无效。

7、投标截止后，在投标有效期内，供应商不能撤销投标文件。

8、中标后，供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一排名为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

9、存在下列行为的，采购代理机构将其失信行为上报采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开：

（1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的；

（2）投标有效期内撤销投标文件的。

	17
	投标文件递交地点
	地点：通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应

时间：2025年11月12日09时30分

	18
	开标时间和地点
	地点：通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应

时间：2025年11月12日09时30分

	19
	开评标程序
	开启响应文件(资格审查(符合性审查(商务技术文件评审(开启报价文件(报价评审(提交评审报告

	20
	评标委员会

的组建
	评标委员会成员依法由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，人数为5人及以上单数，除采购人代表外的专家将按有关规定随机抽取产生。

	21
	履约担保
	(要求

中标供应商在合同签订后7个工作日内缴纳履约保证金

履约保证金的形式：银行转账

履约保证金的金额：合同总金额的5%（标段一和标段二）

	22
	中标通知书及合同备案
	（1）中标人须在收到中标通知书之日起7天内与采购人签订合同。

（2）合同签订后，中标人应在2个工作日内将合同扫描件电子版发给采购代理机构，由采购代理机构负责备案。邮箱：165600803@qq.com。

	23
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要环节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向有关部门报告验收过程中遇到的问题。

	24
	采购代理服务费
	标段一：智慧档案中心库房配套设备采购代理费按12498元；标段二：空调采购代理费按8000元收取。中标单位在领取中标通知书时向采购代理机构进行支付，该服务费须计入投标报价。采购代理服务费可以是现金、支票或汇票。

	25
	其他注意事项
	如发现采购文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的答疑截止时间前向采购人、采购代理书面提出，逾期不得再对采购文件的条款提出质疑。

	26
	样品递交方式及要求
	投标人应于投标截止时间前将样品送达（温州市政务服务管理中心3楼开标室 (温州市鹿城区会展路1268号温州市民中心A座3楼)（详见当天大厅大屏幕）），现场递交。

	27
	技术服务费
	1.本次国企采购平台项目的技术服务费用由中标人在中标结果公示后支付。

2.收费标准链接：https://www.lecaiyun.com/helpcenter/document#/document/detail?siteCode=lecaiyun&manualId=2061&topicId=8625；（具体以系统实际收费为准）

	28
	注意事项
	1.采购文件、采购公告中如有前后不一致的，一律以本“投标人须知前附表”为准；

2.本采购文件涉及的时间为“北京时间”；

3.本采购文件涉及的货币为“人民币”


投标供应商须知

一、 说   明

1.   本次采购是按照《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关法律法规组织和实施。

2. ▲合格投标供应商
2.1 符合《温州市市属国有企业采购管理办法》第十八条对投标供应商的基本资格条件；
2.2 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单；

2.3 本项目谢绝联合体形式投标。

3.   投标供应商代表
3.1  指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》（见附件三-2）。
4.   投标费用
4.1  投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人及采购代理机构（以下统称“招标采购单位”）均无义务和责任承担这些费用。

二、 采购文件

1.   采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

2.   采购文件的澄清
2.1  投标供应商对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，投标供应商可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（包括信函、传真、下同）向采购人提出质疑，采购人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标供应商或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为投标供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人解释为准。

3.   采购文件的修改
3.1  在投标截止期前，由于各种原因，不论是自己主动提出还是答复投标供应商的澄清要求，采购人和采购机构可能会对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在要求递交投标文件截止时间5日前发布更正公告，不足5日应当顺延递交投标文件截止时间。采购人可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止时间前，依法作出延长投标文件递交截止时间和开标时间的决定，并发布更正公告。更正公告澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

4.   采购文件的澄清修改将以更正公告形式在项目采购公告发布的网站上予以公示，以通知所有获取采购文件的潜在投标供应商。

5.   采购文件答复、澄清、修改或补充的内容为采购文件的组成部分。当采购文件与采购文件的答复、澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。采购文件的答复、澄清、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，除此以外的发布不属于采购文件的组成部分。

6.   本项目投标供应商均可在本项目采购公告附件下载采购文件，并按采购文件规定的时间、地点递交投标文件。投标供应商须在开标前自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

7.   在采购文件规定的询疑截止时间后，经采购人及采购机构同意购买采购文件的投标供应商不得对采购文件及其补充文件提出澄清询疑要求。
三、 投标文件的编制

1.   投标供应商应认真阅读采购文件中所有事项、格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标供应商自行承担。

2.   投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

3.   投标文件的构成：
3.1  投标文件由资格文件、技术资信标和商务（报价）标三部分构成：

3.1.1资格文件

	序号
	内容
	备注

	1
	法定代表人授权书
	

	2
	投标供应商有效营业执照副本
	

	3
	投标供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。
	

	4
	关于符合《温州市市属国有企业采购管理办法》温国资委〔2024〕51号第十八条规定的承诺函；
	


3.1.2技术资信标

	序号
	内容
	备注

	1
	投标函
	

	2
	商务条款、技术规格偏离表
	

	3
	项目业绩
	

	4
	技术方案（按“评标细则”相关评分内容逐项编制，格式自拟）
	

	5
	供应商需要说明的其他文件和说明
	

	6
	投标供应商认为需要提供的其他文件和技术资料
	


注：  以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须加盖投标供应商单位公章。
 3.1.3商务（价格）标
	序号
	内  容
	备注

	1
	投标报价一览表
	附件二（1）

	2
	投标报价明细表
	附件二（2）


3.2  投标文件格式

3.2.1本项目通过“乐采云平台（www.lecaiyun.com）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐采云投标客户端”，并按照本采购文件和“乐采云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“乐采云投标客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《技术资信文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。

3.2.3本文件《第三部分 附件》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章；本文件《第三部分附件》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章）。
4.   投标报价
4.1  投标报价应是投标供应商在正确地完全履行合同义务后采购人应支付给中标供应商所有的货物价款，即报价包括全部货物、随货物提供的备品配件、专用工具、税金、包装、运输、安装调试、验收（含第三方验收）、维护费、培训费、技术服务、售后服务、材料、质保期保障、采购代理服务费及投标人认为完成本项目需要的全部费用，实行固定费用总包干，报价人应根据上述因素自行考虑含入投标总价，否则由此而引起的一切费用均视为已包括在投标报价中。
4.2  投标供应商必须按附件中的投标报价一览表、投标报价明细表（均统一格式）内容填写单价、合价和总价，并由法定代表人或投标供应商代表签署。

4.3  本次投标均以人民币报价，不接受其他货币的报价，投标供应商如需外汇购入某些货物，须折合成人民币计入投标报价中。

4.4  招标采购单位不接受任何选择报价，对任何货物或服务只允许一个报价。

4.5  招标采购单位要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6▲投标报价报出后，投标供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认

为非实质性响应投标而予以拒绝。

4.7  最低报价不能作为中标的保证。
5.   投标保证金
5.1 投标供应商须在投标截止时间前根据提供投标保证金人民币：详见采购公告。
5.2  投标供应商应于投标响应截止前按要求提供上述保证金。

5.3  中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订合同后5个工作日内无息退还，未中标供应商的投标保证金将在确定中标供应商后5个工作日内无息退还。

5.4  发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：
5.4.1投标供应商在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

5.4.2中标供应商未按中标（成交）通知书中规定的时间与采购人签订合同；

5.4.3投标供应商在投标时提供虚假材料或虚假承诺，经评标委员会确认属实的；

5.4.4经查实，投标供应商在本次采购活动中存在违法违规行为，或法律法规规定的其他条件。

6.   投标有效期
6.1▲自开标之日起120天内投标应保持投标有效。

6.2  特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。有关投标保证金退还与否的规定在投标有效期的延长期内继续有效。
7.   投标文件的签署和规定
7.1  电子投标文件部分：供应商应根据“政采云供应商项目采购-电子交易操作指南”及本采购文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

7.2  备份投标文件部分：可以（建议）在投标截止时间前将系统生成的备份标书（后缀格式为.bfbs）以电子邮件形式传送至采购代理机构邮箱165600803@qq.com，传送的备份标书需打包压缩并加密，加密密码由供应商自行保管。

7.3   供应商线上制作投标文件并采用CA数字证书进行电子签章及加密。

7.4   供应商应当在截止时间前完成电子版投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。响应截止时间后送达的投标文件，将被乐采云平台拒收。

四、 投标文件的递交

1.  投标文件的递交
1.1 “电子投标文件”的上传、递交：见投标人须知前附表第16款。
2. “电子加密投标文件”解密和异常情况处理。

2.1“电子加密投标文件”解密和异常情况处理：见投标人须知前附表第16款。
  投标文件的修改和撤回

3.1  供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。

3.2  截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“乐采云平台”将予以拒收。

3.3  投标文件递交截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。

4. ▲发生下列情况之一的投标文件将不予受理：
（1）在投标截止时间以后上传的投标文件；

（2）仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“乐采云平台”的；

（3）未在规定时间解密，或者解密失败且经异常处理乐采云系统仍未能识别的； 

（4）以纸质形式提交的；

五、 开标和评标

1.   评标委员会

1.1  评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中技术、经济类专家不得少于总人数的2/3，除采购人代表外的专家将在浙江省政府采购网的评标专家库中随机抽取产生。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《温州市市属国有企业采购管理办法》等有关法律法规的规定。

2.   评标过程的保密性
2.1  开标后直至向中标供应商授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向采购单位施加影响，其投标将被拒绝。
3.   开标、评标
3.1 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“乐采云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3.2  开启响应文件

（1）向各供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“乐采云平台”操作规范将备份投标文件上传至“乐采云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）开启响应文件，进入资格审查；

（3）开启资格审查通过的供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（4）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作。

3.3  投标文件的初审。初审分为资格审查和符合性检查。

1) 资格审查。依据法律法规和采购文件的规定，采购人或采购代理机构进行资格审查，资格审查内容包括但不仅限于采购响应文件所提交证明材料是否能证明符合本项目对合格投标供应商的实质性要求。通过资格审查视作具备投标资格，审查不合格的采购响应文件将不进入后续详细评审。

2)
符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

3.4  ▲在对各投标供应商的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

（1）投标文件未加盖单位公章、无法定代表人（单位负责人）签字（或盖章）或其授权代表签字（或盖章）的；

（2）明显不符合采购文件中主要技术规格、商务技术标准或服务要求的或未按采购文件要求提供资格审查资料；

（3）投标供应商投标报价超过采购预算（最高限价）；

（4）投标供应商技术部分中出现报价的；

（5）投标文件附有采购人不能接受的条件；

（6）授权代表没有法定代表人（单位负责人）合法、有效委托的；

（7）投标供应商提交的投标文件相关证书、材料经评标委员会认定有弄虚作假情况的；

（8）评标委员会认定不符合法律法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

3.5  开启报价文件

（1）首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效供应商的名单，同时公布其商务技术得分情况。

（2）开启“报价文件”，宣读“报价一览表”全部内容。公布报价一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商通过乐采云确认。开标结束后由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3)评审结束后，通过发送邮件形式公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“乐采云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

3.6  在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

3.7  实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.8  评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

3.9  评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.10  采购投标截止时间止及评审期间有效投标供应商少于3家的，重新组织采购。
4.  投标文件的澄清

4.1  在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容做必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由法人代表人（单位负责人）或授权代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以否决其投标。
4.2 经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标不进入下一步评审。

5.  确定中标候选人

5.1 本次采购由评标委员会依据法律法规及招标文件有关规定在有效标中按投标人的综合得分（即技术资信得分与商务（报价）得分之和）高低进行排序，得分前二名的投标供应商确定为该项目的第一和第二中标候选供应商（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，随机抽签决定排名顺序）。

5.2 排名第一的中标候选供应商因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以直接确定排名第二的候选供应商为中标供应商或重新采购。
5.3采购人、采购代理机构及评标委员会无须向落标的投标供应商解释落标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

六、 授予合同

1.   评标委员会推荐的中标候选人经采购人确认后在浙江政府采购网上公示，各投标供应商对评标结果如有异议，可在规定时间内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。
2.   中标（成交）通知书
2.1  中标供应商确定后，招标采购单位将向中标供应商发出中标（成交）通知书。
2.2  中标（成交）通知书是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商均具有同等法律效力。
3.   授标时更改采购货物数量的权力

3.1  采购人在授予合同时有权对采购货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少，但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

4.   签订合同
4.1   中标供应商领取中标（成交）通知书后到采购人处与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内（中标（成交）通知书发出之日后7日内）未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2  采购文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的         询标纪要（承诺）和中标（成交）通知书均作为合同附件。

4.3  拒签合同的责任

中标供应商接到中标（成交）通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

4.4  中标供应商应在合同签订后五个工作日内提交一份合同文本原件报采购代理机构备案。

5.   履约保证金

5.1  中标人在收到中标通知书，签订合同后向采购人提交履约保证金。
5.2  履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失。

5.3  履约保证金自合同签订之日起至合同期满止有效。有效期满后，采购人应将履约保证金无息退还给中标人。

第二部分   合同格式

注：本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，甲、乙双方也可根据实际情况另签合同条款，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

采购编号：                                   合同编号： _______________
甲方：浙勤智慧档案管理（温州）有限公司       乙方：                                       

乙方于     年   月   日在浙勤智慧档案管理（温州）有限公司的浙南智慧档案中心配套设备采购项目中中标，甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定和本合同的采购文件、投标文件及其采购过程中的承诺，经双方协商一致签订本合同，共同遵守以下条款。

1.采购内容及价格 （详细清单可附后）                           单位：元  

	序号
	采购名称
	型号规格和主要配置
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	合计：（大写）                                     小写：￥          


2.合同价格

2.1本合同总价为合同履行全过程所需的全部费用，包括但不限于标的物的采购、制造、检测、运输、保险、交货、安装、现场培训、验收（采购人验收）、技术服务、售后服务、材料及税收等，实行固定费用总包干。凡未列入的，将被认为均已包含在合同总价中，今后不得以任何理由追加或调整。乙方应建立健全质量保证体系，进行工厂检验，确保设备质量符合合同要求，并签发质量证明和检测报告，甲方有权对质量保证体系进行审核。
2.2在执行合同过程中如发现任何漏项和短缺，在合同或附件清单并未列入，但该部分漏项或短缺是满足合同设备性能所必须的，则均应由乙方负责免费将所漏项或短缺的设备及技术服务等在交付使用前补齐。未补齐的，按逾期交货承担违约责任。

2.3 乙方因成交产品型号停产，生产厂家出具替代型号与停产证明的，经甲方同意可以签订补充协议，但不得增加合同约定成交价格，若替代型号产品价格降低的，合同成交价格则相应地降低。
2.4因甲方原因提出设备数量变更的，经甲、乙双方同意可以签订补充协议，增加或减少合同价格，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.设备、材料供应

本合同范围所需的设备、材料均由乙方提供并均须提供档案资料，包括：设备的数量、型号、规格以及产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、质保书、产品说明书等相关资料。

4.产品包装

4.1为了保证设备在长途运输和装卸过程中的安全，产品包装应符合国家或行业（部）标准规定。由于包装不善导致设备锈蚀、缺失或损坏，由乙方承担一切责任，与甲方无关。

4.2每一包装箱内必须附有装箱清单。

5.交付、安装、验收

5.1交付使用时间：              ，交付地点：浙勤智慧档案管理（温州）有限公司指定地点（联系人： 周女士 ，联系电话： 13868878806 ）。设备经乙方安装、调试并且甲方操作人员培训完成（如需要）后视为交付使用。

5.2到货签收：设备运抵甲方指定地点后，甲方应依据本合同、采购文件及投标文件上的数量、规格签收。如发生所供设备与本合同约定不符，甲方有权无条件退货或要求乙方免费进行更换、补齐。因此造成逾期交货的，按逾期交货承担违约责任。

5.3安装调试：乙方需在交付使用时间内负责设备安装、调试及培训甲方设备操作人员，直至符合技术要求并且甲方操作人员能进行日常规范操作。安装调试所需的专用工具、备品备件以及合同规定的其他事项由乙方提供。

5.4安装调试过程中，乙方应采取安全保障措施，保证人员安全。如因乙方原因造成人员伤亡和财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

5.5设备验收：参照相关规定，乙方在设备交付使用后向甲方书面发起验收申请。甲方或者其委托的采购代理机构在收到乙方验收申请后五个工作日内启动项目验收。甲方按照采购合同、投标文件、采购文件等约定的质量、数量、技术指标或者服务要求设验收指标和标准进行验收。合同未约定验收标准的，应符合生产厂家的出厂标准和现行国家、行业各项标准。出厂标准与国家、行业标准要求不一致时，以要求较高者为准。 

5.6对技术复杂的设备，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，检测费用由乙方承担。

6.售后、维修

6.1本合同密集架质保期10年，空调及其他智能设备质保期为 3年，从设备验收合格之日起计算。在质保期内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何质量问题或故障负责并进行免费修复或退换。

6.2 有证据证明是由于甲方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏的，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐和修复。

6.3 乙方终生提供24小时售后服务。设备出现故障后，乙方接到甲方通知应在2小时内做出响应，若线上远程无法解决的，乙方工作人员应于4小时（外地12小时）内赴现场实施维修，处理设备质量问题，提供不间断的服务直到修复为止。

7.付款方式与结算

7.1履约保证金 

乙方在本合同签订后7个工作日内，支付给甲方合同金额5%作为履约保证金。在合同履行期内乙方违约的，在履约保证金内先扣除乙方应承担的违约金。乙方没有违约或扣除违约金后有剩余的，履约保证金在乙方履约验收合格后10个工作日内无息返还。

7.2合同价款支付方式

合同签订后预付10%项目款支付给乙方，验收无误后，由乙方根据中标价格开具相应金额的增值税专用发票进行结算，甲方根据发票金额总价一个月内转账汇款至乙方的账户。剩3%作为产品质量保证金。产品质量保证金待设备质保期结束，经甲方确认无任何质量问题及服务问题后10个工作日内一次性无息退还。

8.违约责任

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务、甲方发生中途退货等情况，应及时通知对方。甲、乙双方本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按以下约定承担违约责任：

8.1逾期交货

乙方逾期交货，应向甲方支付违约金。自逾期之日起，每逾期一日违约金按合同总价的0.2%计收，逾期违约金最高限额为合同总价的3%。甲方有权从履约保证金中直接扣除违约金，不足部分甲方有权直接从货款中进行抵扣。如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方有权立即解除本合同并按乙方不能交货的违约条款执行，同时给甲方造成损失的，乙方还应予以赔偿。

8.2乙方不能交货或甲方中途退货

乙方不能交货，甲方有权没收履约保证金并且乙方须另行向甲方支付违约金。违约金按合同总价的20%计算，并赔偿甲方的直接经济损失，损失范围包括间接损失和工程延误损失。非因乙方原因，甲方中途退货，退还履约保证金。
8.3甲方应按约定及时退还履约保证金。具体设备、数量等仅为采购人评估数值，具体按实际为准（如实际用量少于清单数量，结算时双方根据单价核减，相关核减并不视为甲方退货）。

 因不可抗力（战争、地震等）导致本合同无法履行的，双方经协商一致可解除合同，但应在合同解除前妥善作出处理。

9.转让和分包

本合同范围内的设备，应由乙方直接供应，未经甲方同意不得转让他人供应。否则，甲方有权解除本合同，没收履约保证金并由乙方按合同总价的10%向甲方支付违约金。

10.争议解决

本合同履行过程中发生争议的，甲、乙双方友好协商解决，如协商未成的，应当向甲方所在地人民法院提起诉讼。

11.其他

11.1 本合同一式伍份，甲方叁份、乙方贰份，均具有同等法律效力。

11.2 合同经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。
11.3 如需修改或补充合同内容，双方应协商一致并签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.4 本合同未尽事宜及对合同内容有异议的，以采购文件、投标文件和在采购现场承诺为准，如遇国家法律法规及政策另有规定的，从其规定。

	甲      方
	乙        方

	单位名称：
	单位名称：                          

	单位地址：
	单位地址：

	法定代理人或委托代理人：
	法定代理人或委托代理人： 

	电    话： 
	电    话：

	开户银行：
	开户银行： 

	账    号：
	账    号：

	纳税人识别号：
	纳税人识别号：

	签订日期：
	签订日期：


第三部分   附   件

附件一 投标函（标段一、标段二通用）
投 标 函

致：浙勤智慧档案管理（温州）有限公司
根据贵方为浙南智慧档案中心配套设备采购项目（项目编号：WGSS-JYJT-X-2025028）的投标邀请，我方           　　　      （投标供应商名称）（标段名称：         ）作为投标供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本次投标的一切事宜。

我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起120天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（四）我方理解贵方不一定接受最低报价；

（五）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（六）所有与本次投标有关的函件请发往下列地址：

   地址                           
   电话                           
   传真                           

电子邮件                       
                                   投标供应商名称（盖公章）：                                 
                                   法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                  
                                   日期：                                     

附件二  投标报价一览表（1）

投标报价一览表（标段一）
项目名称：         

项目编号：                                                  （价格单位：人民币元）
	标段名称
	投标报价

	
	     （元）


说明：

1.▲不提供投标报价一览表将视为没有实质性响应采购文件。
投标供应商名称（盖公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：      年    月    日

投标报价一览表（标段二）
项目名称：         

项目编号：                                                  （价格单位：人民币元）
	标段名称
	投标报价

	
	     （元）


说明：

1.▲不提供投标报价一览表将视为没有实质性响应采购文件。
投标供应商名称（盖公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：      年    月    日

附件二  投标报价明细表（2）

投标报价明细表（标段一）

项目名称：                                                 项目编号：

	序号
	项目内容
	数量
	品牌型号和规格
	制造商名称
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	档案密集架
	824 立方
	
	
	
	
	

	2
	显示屏
	25 平方
	
	
	
	
	

	3
	库房综合管理平台建设
	1 项
	
	
	
	
	

	4
	真空充氮杀虫灭菌消毒设备
	1 套
	
	
	
	
	

	投标总价合计（1+2+3+4）
	大写：

小写：


说明：1.▲投标报价为含税综合单价，是指投标人正确地完全履行合同义务后采购人应支付给投标人的所有价款。即报价包括全部货物、随货物提供的备品配件、专用工具、税金、包装、运输、安装调试、验收（含第三方验收）、维护费、培训费、技术服务、售后服务、材料、质保期保障、采购代理服务费及投标人认为完成本项目需要的全部费用。投标人应根据上述因素自行考虑含入总报价。
2.评标报价指供评标用的投标报价（综合单价）的合计，今后按投标报价（综合单价）分别结算。

3.▲此表不得自行增减内容，不提供《投标报价一览表》的投标文件将被视为未实质性响应采购文件，其投标文件将被拒绝。

投标供应商名称（盖公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：      年    月    日

投标报价明细表（标段二）
项目名称：                                                 项目编号：

	序号
	项目内容
	数量
	单位
	品牌型号和规格
	制造商名称
	单价

（元）
	总价（元）
	备注

	1
	风管式室内机
	2
	台
	
	
	
	
	

	2
	风管式室内机
	1
	台
	
	
	
	
	

	3
	风管式室内机
	1
	台
	
	
	
	
	

	4
	风管式室内机
	1
	台
	
	
	
	
	

	5
	吸顶式室内机
	1
	台
	
	
	
	
	

	6
	吸顶式室内机
	2
	台
	
	
	
	
	

	7
	吸顶式室内机
	1
	台
	
	
	
	
	

	8
	吸顶式室内机
	2
	台
	
	
	
	
	

	9
	吸顶式室内机
	1
	台
	
	
	
	
	

	10
	吸顶式室内机
	38
	台
	
	
	
	
	

	11
	室外机
	3
	台
	
	
	
	
	

	12
	室外机
	3
	台
	
	
	
	
	

	投标总价合计（1+2+3+4.......+12）
	大写：

小写：


说明：1.▲投标报价为含税综合单价，是指投标人正确地完全履行合同义务后采购人应支付给

投标人的所有价款。即报价包括全部货物、随货物提供的备品配件、专用工具、税金、包装、运输、安装调试、验收（含第三方验收）、维护费、培训费、技术服务、售后服务、材料、质保期保障、采购代理服务费及投标人认为完成本项目需要的全部费用。投标人应根据上述因素自行考虑含入总报价。

2.投标报价为含安装时额外增加空调铜管的包干价格，安装时不论是否需要空调铜管，额外需要多少空调铜管，投标报价均不予调整。

3.▲此表不得自行增减内容，不提供《投标报价明细表》的投标文件将被视为未实质性响应采购文件，其投标文件将被拒绝。

投标供应商名称（盖公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日 期：      年    月    日

附件三 资格证明文件（标段一、标段二通用）
资格证明文件

（1）法定代表人身份证明

投标供应商名称：                            
单位性质：                                  
地    址：                                  
成立时间：             年        月        日


经营期限：                                   
姓    名：                 性别：        年龄：       职务：         
系：                            （投标供应商名称）的法定代表人

特此证明

投标供应商：                        （盖单位章）

日期：        年      月       日

附：法定代表人身份证明

	法人代表身份证复印件

（粘贴处）


（2）法定代表人授权书

浙勤智慧档案管理（温州）有限公司：

本人       （姓名）系          （投标供应商全称）的法定代表人，现委托           （全权代表姓名）为我方授权代表。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改项目名称浙南智慧档案中心配套设备采购、编号WGSS-JYJT-X-2025028、（标段名称：         ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：                                

    代理人无转委托权。

投标供应商全称（公章）：

法定代表人 （签字或盖章）：

           日期：      年    月    日

附：

授权代表姓名（签字）：

身份证号码：

	授权代表身份证复印件

（粘贴处）


职务：

附：授权代表身份证明
（3）符合参加国企采购活动应当具备的条件的承诺函

浙勤智慧档案管理（温州）有限公司

温州嘉宇工程造价咨询有限公司：

我方参与（项目名称 ：            ）【项目编号：         】国企采购活动，郑重承诺：

（一）我方具备符合《温州市市属国有企业采购管理办法》第十八条对供应商参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、售后保障等能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信记录和行贿记录；

6.具有法律、行政法规规定的其他条件。

特此承诺！

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：        年    月   日                                                      
（4）投标供应商“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）信用记录网页截图（采购公告发布之日至投标截止时间前）

附件四 商务条款、技术规格偏离表（标段一、标段二通用）
商务条款、技术规格偏离表

标段号及名称：                                             项目编号：

	内   容
	采购文件

条目
	采购文件

规格要求
	投标文件

对应规格
	说   明

	商务条款
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	技术规格
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注： 如有偏离，必须在偏离表中进行详细对比说明并注明正偏离和负偏离，如不说明偏离情况，视为完全响应采购文件要求无偏离。
投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年     月    日

附件五 项目业绩（标段一、标段二通用）
项目业绩

标段号及名称：                                               项目编号：

	序号
	项目名称
	用户单位
	数量
	合同金额
	合同签订时间
	用户联系人/联系方式

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1. 此表仅提供了表格形式，投标供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2. 投标供应商不按此要求填写此项内容或未按要求提供业绩证明材料将视为无业绩。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：       年    月    日                  

第四部分   采购内容及要求

一、采购总说明

1.投标人所供应的商品必须符合国家行业标准或制造厂家企业标准，上述标准不一致的，以清单的标准为准，确保产品安全。

2.▲本次采购分两个标段。
3.在合同供货期内，若供应商所供货物价格因市场原因有重大变动，则采购人同意的情况下可与供应商在友好协商后，根据市场价格浮动幅度对货物价格进行适当调整，有关价格的调整以补充协议方式作为项目采购合同的有效组成部分。
4.所涉及产品的产品标准、规范，验收标准，应符合国家有关条例及规范，如有新的标准应采纳新标准，如是国外相应标准应得到采购人认可。

5.此技术规格书是投标文件的一部分，内容包括设备的设计、制造、安装、调试和服务等方面的要求。此技术规格书只是对设备的一些原则性规定，并不是完整的详尽的要求，投标供应商有责任对所提供的产品采用优质工艺，对设备设计、制造质量的先进性负责，并符合技术规格书的要求。

6.在参加投标之前，投标供应商须仔细阅读采购文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标供应商须向采购人或代理机构咨询。

7.投标供应商须对投标文件中涉及的专利负责，并保证不伤害甲方的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人概不负责。

二、采购清单

标段一：智慧档案中心库房配套设备采购
	项目内容
	参数要求
	数量

	档案密集架
	7 层 582 组
	824 立方

	显示屏
	中控室 LED 全彩 COB 节能TKH1.2 显示屏，以及门厅 LED条屏
	25 平方

	库房综合管理平台建设
	包含环境温湿度监控系统（防 高温、防潮）、空气质量传感器恒湿净化一体机、智能加水车等；漏水监测系统，驱鼠漏水云测仪、漏水检测线等；十 防监控系统、区域控制器等；安全防范系统，红外检测器、人脸识别门禁机、电磁锁、数据采集网管等；视频监控系统；网络摄像头、硬盘及录像机、交换机等；中控室工控机、图像处理器、智慧数据可视化平台、智能告警服务模块、机柜、操作台等
	1 项

	真空充氮杀虫灭菌消毒设备
	设备结构由真空消毒室、真空泵、空气压缩机、制氮机、温湿度传感器、压力传感器和自动控制系统
	1 套


标段二：空调采购
	名称
	参数
	单位
	数量

	风管式室内机
	★制冷量≥2.2KW
★制热量≥2.5KW
★循环风量≥450㎡/h
★制冷额定输入功率≤36W
★制热额定输入功率≤30W
额定电压：220V~
室内噪音最小值≤24dB(A)
	台
	2

	风管式室内机
	★制冷量≥5.0KW
★制热量≥5.6KW
★循环风量≥750㎡/h
★制冷额定输入功率≤48W
★制热额定输入功率≤45W
额定电压：220V~
室内噪音最小值≤27dB(A)
	台
	1

	风管式室内机
	★制冷量≥7.1KW
★制热量≥7.99KW
★循环风量≥1700㎡/h
★制冷额定输入功率≤120W
★制热额定输入功率≤120W
额定电压：220V~
室内噪音最小值≤32dB(A)
	台
	1

	风管式室内机
	★制冷量≥11.18KW
★制热量≥12.45KW
★循环风量≥1198㎡/h
★制冷额定输入功率≤73W
★制热额定输入功率≤70W
额定电压：220V~
室内噪音最小值≤30dB(A)
	台
	1

	吸顶式室内机
	★制冷量≥5.59KW
★制热量≥6.29KW
★循环风量≥1100㎡/h
★制冷额定输入功率≤60.5W
★制热额定输入功率≤60.9W
额定电压：220V~
室内噪音最小值≤30dB(A)
	
	1

	吸顶式室内机
	★制冷量≥8.0KW
★制热量≥9.0KW
★循环风量≥1400㎡/h
★制冷额定输入功率≤75W
★制热额定输入功率≤75W
额定电压：220V~
室内噪音最小值≤30dB(A)
	台
	2

	吸顶式室内机
	★制冷量≥9.0KW
★制热量≥9.995KW
★循环风量≥1400㎡/h
★制冷额定输入功率≤75W
★制热额定输入功率≤75W
额定电压：220V~
室内噪音最小值≤30dB(A)
	   台
	1

	吸顶式室内机
	★制冷量≥10.0KW
★制热量≥11.2KW
★循环风量≥1550㎡/h
★制冷额定输入功率≤100W
★制热额定输入功率≤100W
额定电压：220V~
室内噪音最小值≤33dB(A)
	 台
	2

	吸顶式室内机
	★制冷量≥12.5KW
★制热量≥14.0KW
★循环风量≥1800㎡/h
★制冷额定输入功率≤160W
★制热额定输入功率≤160W
额定电压：220V~
室内噪音最小值≤33dB(A)
	 台
	1

	吸顶式室内机
	★制冷量≥14.0KW
★制热量≥16.0KW
★循环风量≥1800㎡/h
★制冷额定输入功率≤100W
★制热额定输入功率≤100W
额定电压：220V~
室内噪音最小值≤33dB(A)
	 台
	38

	室外机
	定频／变频：变频
★能效等级：一级
★制冷量≥78.5KW
★制热量≥87.5KW
★APF≥4.95
★制冷额定输入功率≤20.1KW
★制热额定输入功率≤20.5KW
室外最大噪音值≤63dB(A)

额定电压：380V~
	 台
	3

	室外机
	★能效等级：一级
★制冷量≥11.73KW
★制热量≥123.2KW
★APF≥4.3
★制冷额定输入功率≤37.35KW
★制热额定输入功率≤35.67KW
室外最大噪音值≤70dB(A)

额定电压：380V~
	 台
	3


三、总体要求
1.中标人应有档案行业服务基础和经验，具备档案专业能力和运输能力。

2.中标人应制定完善的实施方案，落实工作纪律和管理办法，明确任务分工和工作方式，提供详细的各类记录、交接工单，确保档施工安全和工作质量、工作进度。

3.中标人应委派具有档案工作经历的人员进场开展服务，项目作业人员固定，具备崇高的职业精神和强烈的责任感。

4.项目正式实施前，中标人必须组织参与项目的工作人员集中开展岗前职业道德素质和技能培训，明确相关人员职责和注意事项，不达标的人员不得参与项目工作。

5.为确保项目安全，中标人使用的材料必须提供具有认证检测报告，相关人员具有无犯罪证明，项目负责人具有从事档案行业三年以上项目经验。

6.需满足的质量、服务、安全、时限等要求：智能密集架确保坚固耐用，具备良好的承载能力，能长期稳定支撑档案重量，确保密集架运行平稳、顺畅，无卡顿、脱轨现象，使用寿命不少于 15 年。手动操作时，摇把转动灵活、省力，能轻松实现密集架的开启、闭合动作。电动操作时，控制系统响应迅速，能精准定位到指定架体位置，同时配备手动应急装置，确保在停电等突发情况下仍可正常操作。
7.具备专业安装团队，团队成员具有丰富的密集架安装经验，确保现场安装规范、有序，不损坏库房地面、墙面等设施。安装完成后进行全面调试，对电动功能、手动操作、安全保护装置等逐一测试，确保密集架各项性能指标达到设计要求。为我方档案管理人员及操作人员提供专业培训，包括密集架的操作方法、日常维护要点、常见故障排除等内容，培训采用理论讲解与现场实操相结合的方式，确保我方人员熟练掌握相关技能。

四、档案密集架参数要求
（一）档案密集架设计要求
1.在密集架轨道方面为防止密集架脱轨，在轨道末端可放置卡槽。轨道根据密集架的节型设置，可以有效地使密集架的承重分布均匀，提高密集架的稳定性和平衡性。

（二）技术标准及要求
1.主要执行标准
 DA/T 7-1992  直列式档案密集架
 GB/T 13667.3-2013 《钢制书架》第 3 部分：手动密集书架
 GB/T 13667.4-2013 《钢制书架》第 4 部分：电动密集书架
 GB/T 13667.1—2015 钢制书架 第 1 部分：单、复柱书架

 GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件

 QB/T 1951.2-2013 金属家具 质量检验及质量评定
 GB/T 27703—2011 信息与文献图书馆和档案馆的文献保存要求

 GB/T 11253-2019 碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带
 GB/T 13237-2013 优质碳素结构钢冷轧钢板和钢带
 GB/T 711-2017 优质碳素结构钢热轧钢板和钢带

  GB/T 708-2019 冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差
 GB/T 709-2019 热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许公差

 GB/T 1732-2020 漆膜耐冲击测定法
 GB/T 1720-2020 漆膜划圈试验
 GB/T 13452.2-2008 色漆和清漆 漆膜厚度的测定
 GB/T 37361-2019 漆膜厚度的测定 超声波测厚仪法
 GB/T 8162-2018  结构用无缝钢管
 GB/T 4357-2022  冷拉碳素弹簧钢丝
 GB/T 4336-2016 碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）

 JC/T 2039-2010 抗菌防霉木质装饰板

 GB/T 35607-2017 绿色产品评价家具
 GB/T 17626.2-2018 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验
 HG/T 2006-2022 热固性和热塑性粉末涂料

本项目不限于上述所列标准，如上述所列标准和现行最新标准或新增标准，有冲突的，以现行或新增的标准为准。
2.密集架结构及要求
密集架主要由轨道、底盘、传动机构和架体等零（部）件组成。

2.1 轨道
密集架轨道有轨道座和方钢组成，轨道座采用不小于 2.0mm厚的冷轧钢板折弯成型，边上方钢采用不小于 20*20mm 实心方钢，增加密集架防震和预防脱轨的作用，整体做镀锌防锈处理。

★轨道 需符合 GB/T 4336-2016 、GB/T 228.1-2021 、GB/T 232-2010 、GB/T  5213-2019、GB/T 231.1-2018、GB/T 3826-1999、GB/T 3832-1999 要求，检测内容包括：1.外观；2.抗拉强度；3.乙酸盐雾 300h；4.金属喷漆（塑）涂层（硬 度、附着力、冲击强度、耐盐浴）；5.元素分析（C、Mn、P、S）；6.抗菌性能：肺炎克雷伯菌、金黄色葡萄球菌；7.防霉性能：黄曲霉、腊叶芽枝霉。

★实心方钢：检测项目需包含：1.外观（冲压件、喷涂层）；2.抗盐雾24h中性盐雾试验，不低于7级。

2.2 底盘
密集架底盘采用模块化安装结构，分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底盘各段连接采用M10 螺栓紧固。轴承档采用四次折弯成形，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底盘下部装有防倾倒装置以防架体倾倒。底盘两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上、下两平面均焊上三角形加强板，有效保证了底盘架体不扭曲、错位和变形等。底盘中间铁轮采用直径 120mm 平面铁轮，底盘两边铁轮采用直径 120mm 的单边铁轮。与密集架轨道配合使用已达到密集架防震和预防脱轨的作用。

★底盘需符合 GB/T 13667.3-2013、GB/T 4336-2016、GB/T 228.1-2021、GB/T  232-2010、GB/T 5213-2019、GB/T 10125-2021、GB/T 3826-1999、GB/T 3832-1999、  GB/T 1730-2007、GB/T 1732-2020 要求，检测内容包括：1.外观（管材、焊接  件、喷涂件）；2.理化性能：硬度、冲击强度、附着力、涂层厚度；3.抗拉强度、 断后伸长率；4.元素分析（C、Mn、P、S）；5.乙酸盐雾 300h；6.抗菌性能：肺炎克雷伯菌、金黄色葡萄球菌；7.防霉性能：黄曲霉、腊叶芽枝霉。

2.3 传动系统
底盘传动、总承传动和摇手机构。主要由精铸滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、精密滚子摩托车链条，摇手柄、多级速比 1：6 精制链轮等零（部）件组成。传动装置，使用优质钢材，轴采用45＃钢，须调质处理后精磨加工；连接管 为Φ26mm，壁厚 2.5mm 无缝钢管；链条采用摩托车链条，传动轴与连接管为实心 销连接结构。配备棘轮式折叠摇把，在全静荷载的情况下，每列的手柄摇力不大于 12N。传动机构采用中间驱动，传动至两边滚轮，在负载情况下保持轻便、灵活、平稳，不得有失灵现象。把手为折叠式，可避免通道障碍，启动任意一列均不会带其他把手转动。

◆轴承需符合 GB/T 4336-2016、GB/T 3325-2017、GB/T 230.1-2018、GB/T  3826-1999、GB/T 3832-1999 要求，

◆滚轮均需符合 GB/T13667.4-2013、GB/T 7314-2017 要求，检测内容包括：各零件表面光滑、平整、不应有尖角和突起；涂层表面应平整光滑，色泽均匀一致，不应有流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；规定塑性压缩强度实测值≥50KN。

★摇把需符合 GB/T 2411-2008、GB/T 28481-2012、GB/T 16422.2-2022、GB/T 250-2008 要求，检测内容包括：硬度：邵氏 D 硬度≥HD63；重金属含量：可溶性铅≤90、可溶性铬≤60、可溶性镉≤75、可溶性汞≤60；耐老化性：150h，外观颜色变色评级≥3 级。

◆链条需符合 GB/T 1243-2006、GB/T 3826-1999、GB/T 3832-1999、GB/T  3325-2017 要求，检测内容包括：尺寸、拉力符合标准要求；试验频率 5Hz，循环 20 万次，动态载荷 2.85KN，未损坏；耐腐蚀（ 18h 中型盐雾）评级达到 10 级；金属件外观性能要求符合标准。

2.4 架体
主架包括立柱、挂板、搁板、挡书条、顶板、侧面板、门面等零部件。

2.4.1 立柱
密集架立柱两面均匀分布可上、下调节的挂孔，孔间距为45mm，层板和间距 可按需求调整，正面及侧面都有 2 条压槽，三面共计 6 条加强压槽（详见参考图片 1）。

★ 立 柱 需 符 合 GB/T 4336-2016 、 GB/T 228.1-2021 、 GB/T232-2010 、 GB/T  5213-2019、GB/T 10125-2021、 GB/T 3826-1999、GB/T 3832-1999 要求，检测内容包括：1.乙酸盐雾 300h；2.金属喷漆（塑）涂层（硬度、附着力、重金属）；3.元素分析（C、Mn、P、S）；4.外观；5.抗菌性能：金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌；6.防霉性能：腊叶芽枝霉、黄曲霉；7.屈服强度、抗拉强度、断后伸长率。

[image: image6.jpg]



（图 1）

[image: image1.jpg]



（图2）

2.4.2 挂板
挂板采用双边双挂耳结构，挂板正面配有加强椭圆孔及2条加强压槽（详见参考图片2）。

★挂板需符合 GB/T 4336-2016、GB/T 228.1-2021、GB/T232-2010、GB/T  5213-2019、GB/T 3826-1999、GB/T 3832-1999 要求，检测内容包括：1.理化性  能（冲击强度、附着力、抗盐雾）；2.家具中可迁移元素；3.外观；4.元素分析 （C、Mn、P、S）；5.抗拉强度、断后伸长率；6.抗菌性能：肺炎克雷伯菌、金黄色葡萄球菌；7.防霉性能：黄曲霉、腊叶芽枝霉。

2.4.3 搁板
密集架搁板经双面三次折弯一次成形，折边处宽为 25mm，配有一条加强压槽，折边处每块搁板可根据立柱孔任意调节高度，每层双面搁板上均布载重 80kg，搁板结构扎实，当最大负载时，最大挠度为 3mm，24h卸载后，搁板无裂纹，无变形，搁板正面及侧面配 4 条以上加强压槽（详见参考图片 3）。

★ 搁 板 需 符 合 GB/T 4336-2016 、 GB/T 228.1-2021 、 GB/T232-2010 、 GB/T  5213-2019、GB/T 10125-2021、GB/T 3826-1999、GB/T 3832-1999 要求，检测  内容包括：1.乙酸盐雾 300h；2.金属喷漆（塑）涂层（硬度、附着力、冲击强 度、耐盐浴）；3.元素分析（C、Mn、P、S）；4.外观；5.抗菌性能：金黄色葡萄 球菌、肺炎克雷伯菌；6.防霉性能：腊叶芽枝霉、黄曲霉。

[image: image2.jpg]



（图3）



[image: image3.jpg]



（图4）
2.4.4 挡书条
采用凹槽式挂钩与挂板上孔位机械配合，紧密相连不易松动脱落。挡书条三个面均配有1条加强压槽（详见参考图片4），增加强度，不易形变。

◆挡书条需符合 GB/T 4336-2016、GB/T 228.1-2021、GB/T232-2010、GB/T  5213-2019、GB/T 3826-1999、GB/T 3832-1999 要求，检测内容包括：化学元素  C/%≤0.15、Si/%≤0.35、Mn/%≤1.2、P/%≤0.035、S/%≤0.035；335≤抗拉强  度/ MPa≤450、屈服强度/ MPa≥215、断后伸长率/%≥24；经过 180 °弯曲试验， 钢板或钢带应完好；钢板及钢带表面质量达到标准要求，无目视可见明显缺陷； 耐腐蚀（48h中型盐雾）评级达到10级。

2.4.5 顶板
顶板一次冲压成型，顶板与顶板间过度平滑，整体成一个平面，顶板与立柱用M6螺丝连接，整体受力无任何形变，顶板和立柱采用叠边平板式连接（详见参考图片5）。

◆顶板需符合 GB/T 4336-2016、GB/T 228.1-2021、GB/T232-2010、GB/T  5213-2019、GB/T 10125-2021、GB/T 3826-1999、GB/T 3832-1999 要求，检测内容包括：化学元素 C/%≤0.15、Si/%≤0.35、Mn/%≤1.2、P/%≤0.035、S/%  ≤0.035；335≤抗拉强度/ MPa≤450、屈服强度/ MPa≥215、断后伸长率/%≥ 24；经过 180 °弯曲试验，钢板或钢带应完好；钢板及钢带表面质量达到标准要求，无目视可见明显缺陷、耐腐蚀（48h 中型盐雾、48h 乙酸盐雾）评级达到 10 级。

[image: image4.png]



（图5）
2.4.6 侧面板
优质冷轧钢板，五面四翻边三段式结构，款式美观大方，强度高，正面按压不变形，允许尺寸公差±1mm，架体上段可自由打开，方便维修保养。

◆侧面板需符合 GB/T 4336-2016、GB/T 228.1-2021、GB/T232-2010、GB/T  5213-2019、GB/T 3826-1999、GB/T 3832-1999 要求，检测内容包括：化学元素  C/%≤0.15、Si/%≤0.35、Mn/%≤1.2、P/%≤0.035、S/%≤0.035；335≤抗拉强  度/ MPa≤450、屈服强度/ MPa≥215、断后伸长率/%≥24；经过 180 °弯曲试验，钢板或钢带应完好；钢板及钢带表面质量达到标准要求，无目视可见明显缺陷、耐腐蚀（48h中型盐雾）评级达到 10 级。

2.4.7 防尘板

采用不小于 1.0mm 优质冷轧钢板，数控一体折弯成型，具有防尘的作用。

◆防尘板需符合 GB/T 4336-2016、GB/T 228.1-2021、GB/T232-2010、GB/T  5213-2019、GB/T 3826-1999、GB/T 3832-1999 要求，检测内容包括：化学元素  C/%≤0.15、Si/%≤0.35、Mn/%≤1.2、P/%≤0.035、S/%≤0.035；335≤抗拉强  度/ MPa≤450、屈服强度/ MPa≥215、断后伸长率/%≥24；经过 180 °弯曲试验， 钢板或钢带应完好；钢板及钢带表面质量达到标准要求，无目视可见明显缺陷；耐腐蚀（48h 中型盐雾）评级达到 10 级。

2.4.8 门面
门框≥1.0mm，门板≥1.0mm，门栓φ=6.0mm；优质冷轧钢板，采用数控折弯一体成型工艺，四面翻边结构，背面两边带封边，可有效地将门轴和锁栓隐藏，锁孔用锁盖封住，门面平整，背面整体感强。

★ 门板需符合 GB/T 4336-2016 、GB/T 228.1-2021 、GB/T232-2010 、GB/T 5213-2019、GB/T 3826-1999、GB/T 3832-1999 要求，检测内容包括：1.乙酸盐雾 300h；2.金属喷漆（塑）涂层（硬度、附着力、冲击强度、耐盐浴）；3.元素分析（C、Mn、P、S）； 4.外观；5.抗菌性能：金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌； 6.防霉性能：腊叶芽枝霉、黄曲霉；7.屈服强度、抗拉强度、断后伸长率。

◆密封条需符合 GB/T 1040.1-2018、GB/T 2411-2008、GB/T 28481-2012 要求，检测内容包括：硬度：邵氏 D 硬度≥HD63；重金属含量：可溶性铅≤90、可溶性铬≤60、可溶性镉≤75、可溶性汞≤60；拉伸≥15Mpa。

★冷轧钢板：符合 GB/T 4336-2016、GB/T228.1-2021、GB/T1741-2020，检测内容包含：1.外观性能（焊接件、冲压件、喷漆（塑）涂层）；2.中性盐雾（镀（涂）层对基体的保护等级：10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级：10 级）；3. 乙酸盐雾（镀（涂）层对基体的保护等级：10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级：

10 级）。

★塑粉：符合 HG/T 2006-2022、GB/T 9754-2007，检测内容包含：1.耐冲击性、耐酸性 240h、耐碱性 168h、耐盐雾性（中型盐雾）；2.耐磨性；3.杯突试 验；4.弯曲试验；5.耐湿性；6.耐人工气候老化性。

密集架材质要求

	产品名称
	配置名称
	材料规格
	技术参数
	性能要求

	轨道
	轨道座
	δ ≥2.0mm
	冷轧钢板
	钢性足，不变形。为防止表面层脱落，延长使用寿命及防锈，全部采用高压静电喷塑，轨道采用镀锌处理。

	
	边轨道方钢
	20×20mm
	实心方钢
	

	底盘
	底梁
	δ ≥3mm
	冷轧钢板
	底盘采用整体焊接，钢性足，不变形，分段式结构。

	
	轴承档
	δ ≥2.75mm
	冷轧钢板
	

	
	夹紧块
	δ ≥3mm
	冷轧钢板
	

	架体
	立柱
	δ ≥1.5mm
	冷轧钢板
	每根立柱必须保证一次冲压成型。

	
	层板
	δ ≥1.0mm
	冷轧钢板
	架体结实、坚固、新颖，安全规范，层数和间距可自由调整。

	
	挂板
	δ ≥1.2mm
	冷轧钢板
	

	门面
	门框
	δ ≥1.0mm
	冷轧钢板
	门板平整，款式新颖，表面亚光喷塑（颜色根据用户要求）。

	
	门板
	δ ≥1.0mm
	冷轧钢板
	

	侧面板
	侧面板
	δ ≥1.0mm
	冷轧钢板
	表面平整、设计美观，表面亚光喷塑（颜色根据用户要求）。

	传动机构
	轴承
	P204
	E 级
	精密度高，方向灵活，材料 质量好、耐压与耐磨性能好。

	
	实心轴
	Φ20mm
	45#冷拉实心圆钢
	

	
	连接钢管
	Φ26mm×2.5mm
	无缝钢管
	传动机构配合精密度高，定位准确，传动轻便灵活，摇手轻，运行平稳性能达到或超过国家标准。

	
	铁滚轮
	HT15-33
	高强度球墨铸铁
	

	
	链轮
	ZG45
	滚轮精制
	

	
	摩托车链条
	FR420
	摩托车专用
	

	
	摇手体总成
	摇体
	ZG45
	双向超越离合器结构
	造型美观大方，手感舒适，把手为折叠式，可避免通道障碍，摇动任何列不会带动它把手。

	
	
	滚珠轴承
	/
	
	

	制动装置
	边列锁定装置
	方形锁
	豪华型
	每列均装有制动装置，操作方便、制动可靠、使用存取方便。

	
	中列制动装置
	/
	/
	

	防护装置
	防震、防尘装置
	20mm
	抗老化橡胶磁性冰箱门吸条
	每列的接触面均有缓冲及密封装置，具有良好的防震、防尘、防鼠、防光、防潮、防火功能。

	
	防尘板、顶板
	δ ≥1.0mm
	冷轧钢板
	

	
	防鼠板
	δ ≥1.0mm
	冷轧钢板
	

	
	防倾倒装置
	δ ≥3.0mm
	冷轧钢板
	

	表面处理
	前处理药剂
	优质磷化液
	/

	
	高压静电喷塑
	环氧型聚脂
混合粉
	热固性粉末
	ISO9001 认证产品。

	
	纯水洗
	电导率≤10us
	/

	紧固件
	/
	45#、Q235A
	国标
	/


4.密集架整体性能要求
4.1 密集架采用优质冷轧钢板精工制造，符合国家标准工艺水平，表面处理应具有光泽度为 45-60%，冲击强度>60kg/cm² , 涂膜厚度为60-70um，附着力达到Ⅱ级标准。各标准件、紧固件均进行防锈（镀锌）处理，表面光滑、平整，无尖角。

4.2 密集架架体外观设计美观大方，部件结构平整流畅，操作轻便，运行平稳。应采用八防设计要求，即防火、防潮、防鼠、防光、防尘、防盗、防倒、防高温。各零件、组合件表面处理光滑平整，不得有尖角、凸起，不得影响外观和使用性能，组合件安装应牢固，整个架体不晃动。冲压、折弯表面不允许有裂痕，确保各零部件为良品。零部件焊接部件要无虚焊，因焊接产生的变形必须矫 正，焊痕需打磨处理，焊痕表面均匀、平整。密集架列闭合后，列与列应整齐划一，平面度允许偏差正负 3mm。密集架列与列之间缝隙应均匀，安装密封条后不应有空隙。颜色由采购人确定，表面涂层应平整光滑，色泽均匀一致，喷涂无死角；漆面应均匀光滑、无划痕，外观不允许有流挂、渍痕、起粒、气泡、露 底、剥落、伤痕等缺陷。

4.3 轨道安装时，单条路轨直线度≤1.0mm/m，全长≤2 mm。对接处高低≤ 0.3mm。安装时将预留的路轨槽清理干净，用红外线水平仪打水平。每根轨道任意 1000mm 间，纵向水平误差在±0.5mm，全长误差在±2.5mm，横向轨道之间水平误差在±0.5mm。每水平间需垫铁片的距离在 150-250mm 范围内，若地面原水平误差大 20-30mm，需要用混凝土打底抽筋为水平。膨胀螺丝采用的型号是≥ M6*60mm，采用内膨胀形式固定。全负载情况下，各列密集架运行自如，无阻滞现象，各构件和架体不会产生明显变形，架体不会产生倾斜现象。

4.4 单面搁板上均布载重 40kg，双面均布负载 80kg，最大挠度为 3mm，24h 卸载后，不得有裂纹及永久变形。标准节在全负载（每块单面搁板均布载重 40kg）的情况下，不应有明显变形，不产生倾倒现象，操作时应运行自如，没有阻滞现象。承受沿 X、Y 轴两个方向额定载荷 1/15 的水平拉力作用，标准节不得翻倒。在最高搁板中心离外沿 5mm 处，同时施加垂直力 50kg 和标准节额定载荷 1/15 的垂直力，架体不得倾倒。

5.密集架服务清单

	项目明细单

	序号
	功能
介绍
	产品名称
	型号
	数量
	单位
	单价
（元）
	总价
（元）
	参考
图片

	一、档案密集架

	1.1
	密集 架
	档案密集架
	定制
	824
	m³
	
	
	[image: image5.jpg]




	详细参数 （详细内容 看技术标 准及要求）
	1.密集架结构及要求

密集架主要由轨道、底盘、架体等零（部）件组成。

1.1 轨道

密集架轨道有轨道座和方钢组成，轨道座采用不小于2.0mm厚的冷轧钢板折弯成型，边上方钢采用不小于 20*20mm 实心方钢，增加密集架防震和预防脱轨的作用，整体做镀锌防锈处理。

1.2 底盘

密集架底盘采用模块化安装结构，分段焊接后整体组装式，连接牢固、运输、安装方便，底盘各段连接采用M10 螺栓紧固。轴承档采用四次折弯成形，确保在外力作用下无任何变形情况发生。底盘下部装有防倾倒装置以防架体倾倒。底盘两端封头横梁与纵梁牢固焊接，在直角处上、下两平面均焊上三角形加强板，有效保证了底盘架体不扭曲、错位和变形等。底盘中间铁轮采用直径 120mm 凸轮铁轮，底盘两边铁轮采用直径 120mm 的单边铁轮，轨道采用凹槽方钢，与密集架轨道配合使用已达到密集架防震和预防脱轨的作用。

1.3 传动系统

底盘传动、总承传动和摇手机构。主要由精铸滚轮、传动轴、连接管、调心轴承、精密滚子摩托车链条，摇手柄、多级速比 1:6 精制链轮等零（部）件组成。传动装置，使用优质钢材，轴采用45#钢，须调质处理后精磨加工；连接管为Φ26mm，壁厚 2.5mm 无缝钢 管；链条采用摩托车链条，传动轴与连接管为实心销连接结构。配备棘轮式折叠摇把，在全静荷载的情况下，每列的手柄摇力不大于 12N。传动机构采用中间驱动，传动至两边滚轮，在负载情况下保持轻便、灵活、平稳，不得有失灵现象。把手为折叠式，可避免通道障碍，启动任意一列均不会带其他把手转动。

1.4 架体

主架包括立柱、挂板、搁板、挡书条、顶板、侧面板、门面等零部件。

1.4.1 立柱

密集架立柱两面均匀分布可上、下调节的挂孔，孔间距为45mm，层板和间距可按需求调整，正面及侧面都有2条压槽，三面共计6条加强压槽。

1.4.2 挂板

挂板采用双边双挂耳结构，挂板正面配有加强椭圆孔及2条加强压槽。

1.4.3 搁板

密集架搁板经双面三次折弯一次成形，折边处宽为 25mm，配有一条加强压槽，折边处每块搁板可根据立柱孔任意调节高度，每层双面 搁板上均布载重80kg，搁板结构扎实，当最大负载时，最大挠度为 3mm，24h 卸载后，搁板无裂纹，无变形，搁板正面及侧面配 4 条以上加强压槽。

1.4.4 挡书条

采用凹槽式挂钩与挂板上孔位机械配合，紧密相连不易松动脱落。挡书条三个面均配有 1 条加强压槽，增加强度，不易形变。

1.4.5 顶板

顶板一次冲压成型，顶板与顶板间过度平滑，整体成一个平面，顶板与立柱用M6 螺丝连接，整体受力无任何形变，顶板和立柱采用叠边平板式连接

1.4.6 侧面板

优质冷轧钢板，五面四翻边三段式结构，款式美观大方，强度高，正面按压不变形，允许尺寸公差±1mm，架体上段可自由打开，方便维修保养。

1.4.7 防尘板

采用不小于 1.0mm 优质冷轧钢板，数控一体折弯成型，具有防尘的作用。

1.4.8 门面

门框≥1.0mm，门板≥1.0mm，门栓φ=6.0mm；优质冷轧钢板，采用数控折弯一体成型工艺，四面翻边结构，背面两边带封边，可有效的将门轴和锁栓隐藏，锁孔用锁盖封住，门面平整，背面整体感强。

1.4.9 密集架材料规格参照上述密集架材质要求。


注：涉及冷轧钢板、塑粉、搁板、挂板、立柱、底盘、摇把、轨道、门板、实心方钢部件，必须提供以上10项部件符合要求且具有国家认可检测能力的第三方检测机构出具的检测报告。
五、显示屏参数要求
	序号
	产品名称
	配置参数
	单位
	数量

	1
	室内P1.2小间距全彩 LED 屏
	1.规格：5400*3712.5mm，面积 20.05 平方米，偏差范围不超过 3%;

2.像素间距≤1.25mm，采用COB 全倒装封装技术，共阴驱动设计。

3.单元尺寸（W*H）(mm）：600*337.5，压铸铝箱，箱体背板为一次性 整体压铸成型，全金属自然散热。

4.固晶工艺支持巨量转移技术（提供 CMA 或 ilAC-MRA 或 CNAS 标识。

5.亮度要求不低于 600nits（0~100%无级调节），亮度均匀性：≥99%， 发光点中心偏差：<1%。

6.色温支持 3000k~10000k 可调，当色温为 6500K 时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节，色温误差≤200K。

7.水平视角≥170 ° ，垂直视角≥170 °；最大对比度可达 30000:1。

8.采用高精度恒流驱动芯片，驱动 IC≥16 通道，支持点检，刷新 频率可达 4200Hz。

9.电源采用带 PFC 功能，功率因数≥98%，转换效率≥90%。

10.图像具有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、无几何失真 和非线性失真现象、无鬼影、毛毛虫跟随现象；

11.色域：支持 NTSC/Rec2020/DCI-P3/sRGB 等色域，NTSC 色域覆盖率 ≥120%。

12.支持单点亮度/色度/灰度校正，校正数据存储于模组之上，维修更换后可自动回读，并且与周边屏体亮度颜色设置保持一致。

13.为确保长时间的观看对视力不造成严重影响，要求所投产品模组表面采用亚黑处理，反光率≤0.5%，并且模组表面墨色一致性较好，无马赛克、偏色、色彩不均匀等现象。

14.显示屏支持抑制摩尔纹功能，减轻摩尔纹视觉主观效果80%；

15.LED 显示屏图像均匀性、清晰度、大面积色彩还原、伪轮廓现象等 主观质量评价等级均为优。

16.支持高集成三合一设计，电源、控制系统和HUB 板一体化，板内无线连接；模组与HUB 板采用浮动式接插件对插接口设计，接插件 镀金≥45 μ。

17.采用数字化网络传输技术或HDMI传输技术，支持任意非标准分辨率信号输入，输出范围可缩放，实现最佳分辨率。

18.模组、电源、接收卡等同时支持前维护，支持带电维护，热插拔，设备更换时无需重启和设置，更换板卡后可自动恢复之前的图层数据，图像显示应正常；

19.支持AI 智能感应，检测屏前有人时，正常显示，无人时，屏体低亮显示或黑屏节能，黑屏节电功能比没有开启节能 45%以上。屏幕采 用动态节能设置，降低功耗，使屏体最大功耗≤273W/㎡ ，黑屏功耗≤ 3W/㎡ ，符合能效一级（提供 CMA 或 ilAC-MRA 或 CNAS 标识。

20.为保证良好的观看体验，屏体四周工作噪声声压 dBA（距离 1 米）均≤6dB；

21.产品盐雾试验符合盐雾 10 级要，PCB、塑料面板、电源、信号连 接器塑胶材料的阻燃等级达到V-0 级。

22.LED 像素失控率≤0.000001（出场为 0），LED 平均无故障工作时间 MTBF≥10 万小时，故障平均修复时间 MTTR 不超过 3 分钟。

23.LED 显示屏在-40～40℃环境中，通电工作 8h，再恢复到常温，样品外观结构和功能均正常。

24.为了保证整屏安装的平整度，模组平整度≤0.05mm，单元间隙 ≤0.05mm，箱体间支持 XYZ 三维动态调节，使屏体更快速、无缝拼接 。

25.支持自动 gamma 校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变 化系数矩阵实现显示效果的不断改善，如色彩还原、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等。

26.坚定落实信息化行业的高质量发展，进一步加强信息化建设和数字化能力的规范化管理，促进信息化建设及数字化能力单位的水平不断提高， LED 显示屏厂家通过信息化建设及数字化能力评价（CIC）。

27.支持智能除湿：开机后自动检测客户端未使用时长，智能匹配相应时间的除湿模式，使屏体从 10~100%亮度逐步显示，保护 LED 灯。

28.LED 显示屏支持坏点检测、故障告警、多点测温，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，提高显示寿命；系统支持海量图像演示 和多媒体控制，可对所有输入信号进行预览，通过平板进行信号切换、管理。

29.支持双电源+双路供电热备份，电源接口 2 进 2 出，低延时，延时1 帧。

30.为保证在处理屏幕数据时具备较高的数据管理能力和风险控制能力，降低数据加密、访问控制、备份恢复时被非法利用的可能性， LED 显示屏厂家通过 ISO/IEC 27040 数据存储安全管理体系认证。

31.产品通过恒电湿热、辐射骚扰、防雷等测试；抗电强度、泄漏电 流均满足行业要求

32.产品须通过 CCC、节能认证。

33.产品生产厂家须通过 ISO9001 质量管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系、ISO/IEC 27001 信息安全管理体系、GBT29490-2023 知识产权管理体系、ISO20000 信息技术服务管理等体系认证。
	㎡
	20.05

	2
	视频处理器
	1.拥有完备的视频输入接口，包括1路 HDMI 2.0，4 路 HDMI 1.3，1 路 DP1.2，1路3G-SDI

2.多输出，大带载，支持24路网口输出，带载高达 1560 万像素。

3.支持 HDR 输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加 真实生动，细节更加清晰。

4.支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。

5.支持逐点亮色度校正。配合LCT 和校正平台，对每个

灯点的亮度 和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。同时支持硬件打屏功能

6.支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行过 程正常无问题

7.支持 6 画面+OSD+BKG 同时显示，6画面包含 2 个4K及4个2K规格的画面，且画面大小和位置可单独调节。

8.支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体。

9.支持智能控制软件进行操作控制。

10.支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能。

11.支持创建10个用户场景作为模板保存，方便使用。

12.支持 3D 功能。

13.支持使用内部输入源作为同步源，保证输出画面同步。

14.支持用户自定义 EDID 和预设 EDID。

15.发送卡和视频处理器二合一，连接系更少，稳定及兼容性大大提升。

16.为了满足智慧档案管理海量视频监控数据，加快视频数据的处理进度，高效率的事前预警和事后分析，实现智能化信息分析和预警， LED 生产商支持视频监控大数据平台。

17.为更好地兼容性和客户良好体验。要求与 LED 显示屏为同一品牌。
	台
	。

1

	3
	控制软件
	1.支持载入配置、设置输入源、点亮显示屏、显示屏连接设置、冗余 备份设置、启用 3D 设置、工作模式设置、性能参数设置。

2.支持升级接收卡、发送卡的硬件程序，密码修改。

3.支持添加 100 个显示屏，分别对其进行控制管理。

4.支持点检功能，检测显示屏LED灯珠的工作状态软件显示点检状态，显示问题点位置。

5.支持通过软件对灯点进行亮度校正。

6.支持设置除湿模式，使控制系统上电后屏体亮度逐渐变化到目标值。

7.在关于界面中可以查看软件的版本信息和更新日志。

8.支持通过载入云平台或本地保存的接收卡配置文件，点亮显示屏。

9.支持对发送卡状态、接收卡状态、接收卡温度、监控设备状态、湿 度、烟雾、风扇、电源、排线、箱门、模组状态进行监控。

10.支持联机校正参数设置、获取平均校正系数、管理校正系数、管理双校正系数。

11.支持控制画面显示为黑屏锁定正常显示，可设置自测试画面控制箱体液晶开启关闭。

12.支持设置接收卡设置预存画面：在显示屏丢失同步信号后显示预存 的画面。

13.通过设置测试画面、显示屏可显示红、绿、蓝、白、黄、青、紫， 网格、定位图画面。

14.支持切换软件 LED 配置工具的界面语言为中文、英文、 日本语。

15.对智能配电柜 PLC 模块实行远程控制，控制屏体的开关状态。

16.为保证系统兼容性，显示屏系统软件支持二次开发，LED 显示屏制造商具备有效期内的CMMI 软件能力成熟度五级证书。

17.为更好地兼容性和客户良好体验。要求与 LED 显示屏为同一品牌
	套
	1

	4
	终端服 务器
	1.设备采用 2U 金属结构机箱，外壳防护等级符合 GB1T4280-2017 中IP20的要求，正常工作时，设备噪声不大于 45dB(A)（距离设备 1m处），设备出厂配置不低于第12代处理器、16GDDR4 2666高速内 存、高性能主板、500G固态硬盘；

2.单设备不少于独立的1路DP与2路HDMI输出，接口分辨率可设置为 4096*2160@60Hz，单接口极限宽度可设置为 8192，单接口极限高度可设置 8192，单设备的两路接口支持拼接同步显示，拼接带载分辨 率可设置为 8192*2160@60Hz；出厂配置的显卡可满足至少1个8K2K 或2个4K2K硬件解码播放，且播放流畅不卡顿；

3.支持 3D 视频源解码播放输出，可实现单接口独立 3D 播放输出或 两路接口拼接3D同步输出，分辨率可设置为 3840x1080@120Hz；

4.一键硬件开关机控制和一键软件远程开关机控制，整机自带6路USB 接口。不少于1路3.5mm 麦克风音频输入接口，1 路 3.5mm 外置音频输入接口，1 路3.5mm音频输出接口。支持2 路PCIEX1插槽，支持千兆网口通讯，可支持第三方通过 TCP、UDP进行集成控制；

5.支持最多 3 个输出接口的任意拆分重组以及任意角度旋转，实现对不规则显示屏的拼接带载，支持预编检验，播放画面编辑和输出分离，可在预览编辑完成后再输出播放。

6.支持从本地媒体画面或输入源画面中拾取颜色，然后按照拾取的颜 色进行抠像处理。

7.节目支持播放、暂停、停止、调节音量；节目支持时间码控制播放；节目支持紧急插播，紧急插播结束后可延续播放插播前的节目；媒体支持播放中快进快退及调节音量；支持跨节目延续播放，切换节目后返回上一个节目延续播放不从头开始；多画面同时播放时，可按照主计时媒体执行跳转；支持主 KV 节目位置信息复制，拓展屏支持右键解锁；软件支持异常自恢复机制。

8.可通过可视化控制平台软件或者中控设备对播放画面进行远程编 辑和控制，支持丰富的多媒体素材类型，本地素材库可添加视频文件、图片文件、音频文件、PPT、Word、EXCEL、PDF可执行程序文件、NDI 媒体、字幕功能、采集设备、网页、流媒体、播放合集支持云素材管理，可从云端下载视频文件、图片文件、音频文件，PPT、Word、EXCEL、PDF。

9.支持将媒体库的媒体添加到节目中，同时支持对节目中任意一个 媒体按区域进行画质调节、裁剪、遮罩；支持将软件编辑的素材、节 目、输出、媒体属性的内容手动或自动保存到本地文件；支持打开保 存的本地文件，能正常恢复软件编辑的素材、节目、输出、媒体属性的内容；软件支持将多个同规格素材同步播放

10.软件自带转码工具，支持对视频的编码，码率，帧率，分辨率等 参数进行转码；支持对jpg 图片的分辨率进行修改，可转换为需要的 规格；支持对视频文件按照独有的格式进行加密，在特定电脑密码校 验通过后且在有效时间内才能正常播放，超出有效时间会自动黑屏，实现对数字资产的保护；

11.支持 1 台设备同时控制4 台以上的设备，进行节目编排和素材同步管理，通过多机级联帧同步实现超大分辨率的显示控制及素材播控 管理；支持自动将局域网内其他电脑的素材共享到设备进行素材管理 和播放；支持通过 UV 模型实现画面的自动校正，解决多面屏衔接处画面不连续的痛点，完成沉浸式 CAVE 空间的效果展示；

12.支持素材可视化编辑，拖拽，复制、黏贴，多选、锁定、替换， 属性调节和属性继承。支持节目的编辑、复制、黏贴；支持素材播控进度的自由控制、正计时、倒计时、进度查看，支持输出画面解锁功能；
	台
	1

	5
	终端软 件
	1.支持视频素材的硬件解码和硬件渲染播放，播放效果流畅不卡顿。

2.支持 4 个动态图层同时播放。

3.支持实现多个输出接口的重新映射以及任意角度旋转，实现对不规 则显示屏的拼接带载。

4.支持播放画面编辑和输出分离，预览编辑完成后再输出播放。

5.支持播放画面直切、淡入淡出的切换特效和渐变黑屏、测试画面、输出显示控制。

6.支持从本地媒体画面或输入源画面中拾取颜色，然后按照拾取的颜 色进行抠像处理。

7.支持将媒体库的媒体添加到节目中，同时支持对节目中任意一个媒体按区域进行画质调节、裁剪，遮罩。

8.支持节目整体播放、暂停、停止、音量调节，单个媒体的音量调节，单个媒体的快进和快退播放。

9.支持多画面同时播放时按照主计时媒体进行跳转。

10.支持通过灵石可视化控制平台软件对播放画面的编辑和控制。

11.支持输出接口虚拟放大和缩小，方便点对点开窗。支持输出接口标记，快速定位输出接口的位置。

12.支持在媒体库中添加本地的视频文件、图片文件、音频文件、PPT 文件、NDI媒体、采集设备、网站、流媒体、播放合集。

13.支持 H.264、H.265、MPGE-4/2、WMV、VP8、VP9 视频格式的硬件解码和 HAP 格式的硬件加速播放。可实现 8K2K@60fps 视频画面的流畅 播放。

14.支持多路音频同时播放输出。

15.支持播放节目的排期播放和播放日志查看管理。
	套
	1

	6
	P4.75 单 色 LED 屏
	像素间距 4.75mm；像素密度 44321 点/m2 ；像素点组成 1R；亮度≥   200cd/㎡ ；峰值功耗≤234W/m2；最大刷新频率≥120hz；含卡、含电源、 含布线，边框采用9025 铝型材，屏体钢结构焊接框架，后盖密封。
	㎡
	4.43

	7
	配电箱
	20KW，具备过压、过流、欠压、缺相、短路、断路保护与报警功能，具备分步延时启动和分步延时断电的功能。
	台
	1

	8
	钢结构
	嵌入式安装。镀锌钢架结构及不锈钢包边，根据要求提供钢结构施工 图；含维修通道、爬梯及钢钩架的制作；含钢架构外装饰、预埋件、 基础、综合布线；配套线缆等。
	㎡
	21

	9
	安装调试费用
	现场安装调试，安全施工措施，使用培训等
	项
	1

	10
	电源线
	强电：RVV3*2.5（或以上），国标阻燃电缆线

弱电线缆：超六类网线 按实际需求布线
	项
	1

	11
	备品备件
	备 1 张 LED 全彩模组、1套辅材
	项
	1

	12
	其他
	本项目为交钥匙工程，须在完工期内完成整体安装调试，采购方不再额外支付经费，包含但不限于整个项目的税、人工、运输、仓储、垃圾清运、安装、集成、调试、培训以及第三方检测（如果有）等所有相关费用。
	项
	1


1.★固晶工艺支持巨量转移技术（提供CMA或ilAC-MRA或CNAS标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章后复印件）。  

2.★采用高精度恒流驱动芯片，驱动IC≥16通道，支持点检，刷新频率可达4200Hz（提供CMA或ilAC-MRA或CNAS标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章后复印件）。

3.★支持高集成三合一设计，电源、控制系统和HUB板一体化，板内无线连接；模组与HUB板采用浮动式接插件对插接口设计，接插件镀金≥45μ（提供CMA或ilAC-MRA或CNAS标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章后复印件）。

4.★为了保证整屏安装的平整度，模组平整度≤0.05mm，单元间隙≤0.05mm，箱体间支持XYZ三维动态调节，使屏体更快速、无缝拼接（提供CMA或ilAC-MRA或CNAS标识第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章后复印件）。

5.★坚定落实信息化行业的高质量发展，进一步加强信息化建设和数字化能力的规范化管理，促进信息化建设及数字化能力单位的水平不断提高，所投LED显示屏厂家通过信息化建设及数字化能力评价（CIC），提供证书复印件并加盖厂家公章后复印件。

6.★为了满足智慧档案管理海量视频监控数据，加快视频数据的处理进度，高效率地事前预警和事后分析，实现智能化信息分析和预警，所投LED生产商支持视频监控大数据平台，提供相关证书复印件并加盖厂家公章后复印件。    

7.★为保证系统兼容性，显示屏系统软件支持二次开发，LED显示屏制造商具备有效期内的CMMI软件能力成熟度五级证书（提供相关证书复印件并加盖厂家公章后复印件）。

注：必须提供以上7项符合要求且具有国家认可检测能力的第三方检测机构出具的检测报告。

六、库房综合管理平台建设参数要求
（一）智慧档案综合运行管理平台

智慧档案管理系统可实现对档案库房及技术、功能用房的综合管理，系统涵盖档案库区大数据展示、库房十防监控、设备管理、视频监控、门禁管理、RFID 数据展示、实体档案管理、智能密集架管理、设备及参数告警管理、数据历史记 录及查询等功能，全面了解档案馆（库）的运行状况，提供可靠、详细、可视化的数据展示；重点加强权限管理、多媒体终端管理、多入口管理，多系统融合、多通道报警等功能，完美解决了各种类型、规模档案馆（库）信息化、数字化、 智能化、网络化建设的需求。

（二）智慧环境管理系统

基于最新物联网及传感器技术，针对现代化档案库房打造的纯嵌入式十防监控系统，系统涵盖库房“十防 ”（温、湿、酸、尘、霉、水、火、鼠、盗、光）的监测、调控和管理功能，集环境监测、安防监测、环境调控、菌落防控、有害生物驱控、设备管理、权限管理、告警管理于一体，将档案库房日常管理工作提升至正规、简单、智能层面，帮助档案库房管理工作者可以视觉化和流程化的工作，确保档案长期保存环境，杜绝档案存储安全隐患。

（三）环境温湿度监控系统

根据档案库房面积及温湿度要求，配置合理数量的空调、恒湿净化一体机，布置温湿度数据监测点，通过布置在库房内的空气质量云测仪（含温湿度监测）实时监测库房温湿度变化情况，并将采集到的温湿度数据发送到区域控制器进行分析处理，支持联动控制设备运行。当温度超过库房要求限值时，自动启动空调进行温度调控；当湿度超过库房要求限值时，自动运行恒湿净化一体机进行湿度调控。实现档案库房内恒温、恒湿的馆藏环境，区域控制器安装在每个独立分区出入口位置，一方面，用于展示库房环境信息，方便库房内设备管理，防止频繁进出库房导致的温湿度波动；另一方面，方便出入库房人员管理，杜绝由于管理、操作不规范带来的安全隐患。

（四）环境质量调控系统

根据档案库房面积，配置合理数量的除酸净化一体机、霉菌净化机及八合一空气质量云测仪，实时监测库房湿度、粉尘污染变化情况，并将采集到的温湿度 数据发送到区域控制器进行分析处理。支持联动恒湿净化一体机运行，将库房湿度控制在 45%-60%范围内，支持联动霉菌净化机运行。当库房粉尘环境超标时（霉菌以粉尘形式悬浮在空气中，孢子通过空气流动进行传播）启动霉菌净化机对库房空气进行净化，每天定时开启大功率紫外线主动杀菌灯对环境进行消杀，防止有害微生物、害虫的滋生和繁衍，需要注意的是，紫外线除了具有消毒杀菌作用外，对人体皮肤和眼睛有灼伤的隐患，杀菌灯开启时间尽量避开工作时间，通常设定在凌晨时段，每天连续消杀 2 个小时即可起到良好杀菌效果。另外杀菌灯配备有人体感应器，感应到有工作人员时，立即关闭紫外线灯。实时监测库房内酸性气体污染情况，并将采集到的数据发送到区域控制器进行分析处理，支持联动 控制除酸净化设备运行。当空气污染超标时，自动启动除酸净化一体机进行空气 净化。可通过每个独立分区出入口处的区域控制器实现对库房空气质量的查看和设备的管理。

（五）驱鼠漏水监测系统

根据档案库房门窗、设备、管道、孔洞等容易发生水浸隐患的位置，布置相应数量的漏水控制器和漏水检测线，检测线以 2s/次的频率实时数据监测，并将采集到的数据发送到区域控制器进行分析处理。当监测到漏水隐患时第一时间同步在本地、区域控制器和远程端发出告警提示，系统支持立即关闭相应的用水设备，并同步联动关闭相应的水源阀门。驱鼠漏水云测仪，产生大于 90dB 的超声 波噪声驱散小动物，使其远离库区。

（六）门禁入侵系统

在库房外门、窗户、重要位置安装红外双鉴探测器，设定好报警主机的布防 /撤防时间，实时监测在布防时间内人员的非法入侵。红外双鉴探测器在布防时 间内探测到人员非法进入，随即触发红外主机产生报警信号，发出现场声光告警提示，并将报警信息发送到区域控制器，第一时间同步在本地、区域控制器和远 程端发出告警提示提醒值班员及时处理，防止事态扩大。

应在重要通道出入口、档案库房出入口、其他重要场所出入口等区域安装人脸、指纹、磁卡等门禁系统。门禁系统具备目标识别和授权功能，根据工作岗位不同设置出入权限，限制非授权人员出入，具备记录出入人员身份和出入时间等功能。门禁管理系统为相对独立的工作系统，上述功能不依赖或借助于其他管理系统实现。

为确保门禁系统安全可靠和规范的管理，门禁管理系统直接与智慧档案综合  运行管理平台进行数据对接，或者设置单独的门禁系统管理服务器进行统一管理， 系统不接入档案库房十防监控系统和区域控制器。通过与平台的数据对接实现远  程监测开关门状态、远程密码开门、统一修改权限、发卡授权等功能。

（七）视频安全防范系统
视频安防监控系统是安全防范体系中防范能力极强的一个综合系统，它在安全防范中的地位和作用日益突出。从早期安全防范系统把它作为种报警复核手段， 到充分发挥它实时监控的作用，它已成为安全防范体系中不可或缺的重要部分。

视频安防监控系统充可以及时地传送活动图像信息，利用摄像设备，值班人员通过控制中心的监视器可以直接观察、监控现场的情况，可以控制摄像机改变角度、 方位、镜头焦距等，也可以通过网络将图像信息提供给上级机关和保卫部门，以便他们随时掌握监控现场的真实情况，并可以通过录像设备进行记录取证。

视频监控系统应与智慧档案综合运行管理平台进行数据对接或建立独立的远程监控管理平台，当红外入侵报警系统、门禁管理系统和十防监控系统其他子系统发生报警时，方便值班人员能第一时间打开实时监控画面，了解具体情况。应在周界围栏、展厅、档案库区及进入防护区出入口、主机房、档案阅览室、大厅、消毒室、数字化加工场所、中心控制室等重要防护部位安装视频监控装置， 视频监控装置的影像资料保存时间应不小于6 个月。

	序号
	设备名称
	配置参数
	单位
	数量

	一、环境温湿度监控系统（防高温、防潮）
	
	
	

	1
	空气质量传感器
	1.设备尺寸（长*宽*高）： ≥ 350mm*180mm*60mm;

2.安装方式：壁挂式；

3.设备供电：AC220V/50Hz；

4、功率（W）：≤10；

5.全金属外壳，快速安装挂板；

6.实时采集≥8 种库房环境数据，包括但不限于温度、湿度、PM2.5、PM10、甲醛、 TVOC、CO2、烟雾等数值；

7.温度精度：±1℃；测量范围：-20℃~ 80℃;

8.湿度精度：±2%RH；测量范围：0%RH~ 99%RH；

9.PM2.5 精度：± 10%，测量范围：0 μg/m ³~1000μg/m³； 

10.PM10 精度：± 10%，测量范围：0 μg/m ³~1000μg/m³ ；
11.甲醛精度：±40 μg/m³，测量范围：0 μg/m³~500 μg/m³ ;

12.TVOC 精度： ±90 μg/m³ ，测量范围：0 μg/m³~1000μg/m³ ;

13.CO2精度：±75ppm，测量范围：0ppm~ 5000ppm；

14.通信方式：支持 RS485、RJ45、无线接 口；

15.通讯协议：支持标准 Modbus RTU、 ModbusTCP 协议；
	个
	24

	2
	智能模块
	1.快速热插拔板卡设计，快速更换，可带电操作；

2.通信方式：TCP；

3.标准 MODBUS 通信协议，与系统无缝对接， 即插即用；

4.集接口转换、通信协议转换和通信协议处理于一体，将 RS232/485 接口转换为TCP接口，将非 MODBUS RTU 通讯协议转换为标准 MODBUS TCP 协议；

5.隔离方式：光电隔离；

6.浪涌防护：5KA（8/20uS）；

7.环境要求：-20～+85℃ , 10%～90%RH

8.低温项目按照 GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分试验方法试验 A：低温》规定的方法进行测试，检测结果符合要求；高温项目按照GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 B：高温》规定的方法进行测试结果符合要求；通过浪涌（冲击）项目按照 GB/T 17626.5-2019《电容试和测量术（冲击）抗扰度试验》规定的方法进行测试结果符合要求；
	个
	24

	3
	恒湿净化一体机
	1.设备尺寸（长*宽*高）： ≥ 600mmW500mm*1870mm;

2.设备供电：AC220V/50Hz；

3.最大功率（W）：≤1500；??
4.最大风量： ≥2000m³/h；

5.加湿量： ≥9Kg/h；

6.除湿量： ≥120L/24h；

7.空气净化：可手动开启强效净化模式，支持强效净化模式，净化方式包括但不限于初效过滤器、三合-HEPA 过滤器、双波段纳米光氢离子净化装置、湿式除尘过滤器；滤网支持堵塞告警、更换提醒功能；滤网的工 作时间≥2000 小时后，会变红以示警告建议清洗或更换；

8.空气净化效率要求：PM2.5 去除率≥ 99.95%，白色葡萄球菌除菌率≥99.95%，TVOC 去除率≥97.8%，甲醛去除率≥99%，SO2净化效率≥95%，NO2去除率≥99%，黑 曲霉除菌率≥99.95%，苯净化效率≥93.8%， 氨净化效率≥96.2%

10.工作模式：具备恒湿模式、净化模式、加湿模式、除湿模式、节能模式和远程控制功能；

11.采用≥7 英寸全彩电容触摸屏，实时监测温度、湿度数值及设备运行状态，具备设备故障自检功能；12、内置水箱：采用 LLDPE 材料，容量≥40L，支持水箱清洗可设置清洗次数；告警清洗告警上限：水箱清洗默认6 次后，会产生报警确认，此时需要把扩容水箱里面被清洗过的水排空，并确认后报警才会消失；

13.水位监测：具备 0~100%水位监测，高、低限水位报警，支持定时自动杀菌功能；精准显示水箱水位，高、低限水位报警。配套设备联动接口，根据水位变化自动加、排水，自带漏水监测报警，监测到漏水后关闭所有阀门、机器停止运行；

14.排水方式：支持管道排水、扩容水箱排水两种方式；支持排水和进水时界面实时显示状态；支持水箱排水、支持管道排水、支持排水禁用；支持手动开启强制排水；

15.联动功能：具备自动给排水、支持水箱清洗，可设定清洗次数、切断水源、漏水 检测、自动保护、数据上传功能；支持定时自动杀菌功能；

16.电气防护：具备过载保护、漏电保护、防雷保护功能；

17.压缩机保护：具备高温保护、低温保护、高压保护、过载保护、闪断保护功能；

18.漏水防护：自带漏水检测线，具备漏水保护、缺水保护、溢水保护功能；

19.设备主控板:设备控制系统“核心驱动板 ”包含的全部元器件应符合国家工业和信息化部定义的研制单位分类要求达到第一类研制单位分类全部为第一类研制单位的电子元器件唯一化规格数≥99%。

20.通信方式：支持 RS485、RJ45、无线接口；

21.通讯协议：支持标准 Modbus RTU、 ModbusTCP 协议；

22.恒湿净化一体机管理控制系统实现了除湿、加湿、净化、联动、水位控制、开机自动运行、风速调节、清洗、环境监测、湿度设定、进水排水状态显示、手动排水、压缩机保护、水箱模式选择、湿度区间显示、 滤网工作状态显示、通讯、记录保存、清洗告警、其他设置功能；

23.设备需符合国标 GB/T2423.2-2008、 GB/T2423.1-2008高、低温环境试验要求，在-25℃—50℃保持 2 小时或以上，再恢复到常温，通电正常开机显示；设备需符合 GB/T17626.5-2019 浪涌（冲击）试验，间隔 60s 施加±0.5KV 电压冲击 10 次，正常工作。设备需符合 GB/T17626.4-2018 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验，以 300ms 间隔周期施加持续时间 15ms 的 2KV峰值电压，持续60s后设备工作正常。
	台
	25

	4
	移动扩容水箱
	1.设备尺寸（长*宽*高）：≥ 420mm*540mm*1010mm;

2.设备供电：采用 DC 12V 电源供电；

3.储水量（L）： ≥98;

4.加水速度（L/min）： ≥12;

5.加水模式：支持手动、自动加水；

6.排水模式：支持电动排水、重力排水；

7.联动管路：单管道加、排水；

8.联动电路：防水 9P 航空插头；

9.水位显示：浮球式蓝光水位仪；

10.水泵扬程： ≥2m;

11.自动运行模式下，可根据恒湿一体机内置水箱水位及运行方式自动为其补水；

12.通信方式：支持 RS485 接口；

13.通讯协议：标准 Modbus RTU；

14.设备需符合国标 GB/T2423.2-2008、 GB/T2423.1-2008 高、低温环境试验要求，在-25℃—60℃保持 2 小时或以上，再恢复到常温，通电正常开机显示；设备需符合GB/T17626.5-2019 浪涌（冲击）试验，间隔 60s 施加±0.5KV电压冲击 40次，正常工作。设备需符合 GB/T17626.4-2018 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验，以 300ms 间隔周期施加持续时间15ms的2KV 峰值电压，持续60s后设备工作正常。
	台
	25

	5
	智能模块
	1.快速热插拔板卡设计，快速更换，可带电操作；

2.通信方式：TCP；

3.标准 MODBUS 通信协议，与系统无缝对接，即插即用；

4.集接口转换、通信协议转换和通信协议处理于一体，将 RS232/485 接口转换为 TCP接口，将非 MODBUS RTU 通讯协议转换为标准 MODBUS TCP 协议；

5.隔离方式：光电隔离；

6.浪涌防护：5KA（8/20uS）；

7.环境要求：-20～+85℃ ,10%～90%RH

8.低温项目按照 GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分试验方法试验 A：低温》规定的方法进行测试，检测结果符合要求；高温项目按照GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第 2部分：试验方法试验 B：高温》规定的方法进行测试结果符合要求；通过浪涌（冲击）项目按照 GB/T 17626.5-2019《电容试和测量术（冲击）抗扰度试验》规定的方法进行测试结果符合要求；
	个
	24

	6
	温湿度环境测控系统
	1.实时监测档案库房内温度、湿度、PM2.5、 PM10、甲醛、TOVC、C02 值，实时监测恒湿 净化一体机、空凋的工作状态及运行参数，提供实时查询，历史曲线，数据保存等，接入档案库房十防监控系统。

2.当库房温度不达标时，可联动控制中央空调/商用空调进行制冷/制热，使档案库房内温度常年保持在 14-24 °。

3.当库房湿度不达标时，可联动控制恒湿净化一体机进行加湿或除湿。使档案库房内温度常年保持在 45%～60%。
	项
	1

	二、漏水监测系统
	
	
	

	1
	驱鼠漏水云测仪
	1.设备尺寸（长*宽*高）：≥ 400mm*240mm*100mm;

2.设备供电：AC220V/50Hz；

3.最大功率（W）：≤8；

4.采用≥4.8 英寸全彩电容触摸屏，实时显示漏水报警信息、驱鼠声波频率、幅度、声音变化电平等信息；

5.漏水检测功能：支持≥2 路漏水检测线接入，具备声光报警功能；

6.驱鼠（虫）功能：采用≥4 路 90dB、频率：15KHz-60KHz 的高强度超声波发生器；

7.工作模式：具备手动、自动、定时、远程控制共四种工作模式，支持通过模式切换自动调节驱鼠声波频率范围、声波强度、变化规律、工作周期等参数；

8.通信方式：支持 RS485、RJ45、无线接 口；

9.通讯协议：支持标准 Modbus RTU、 ModbusTCP 协议；

10.设备需符合国标 GB/T2423.2-2008、 GB/T2423.1-2008 高、低温环境试验要求，在-25℃—60℃保持 2 小时或以上，再恢复到常温，开机工作正常；设备需符合

GB/T17626.5-2019 浪涌（冲击）试验，间隔 60s 施加±0.5KV 电压冲击 10 次，正常工作。
	台
	24

	2
	智能模块
	1.快速热插拔板卡设计，快速更换，可带电操作；

2.通信方式：TCP；

3.标准 MODBUS 通信协议，与系统无缝对接，即插即用；

4.集接口转换、通信协议转换和通信协议处理于一体，将RS232/485 接口转换为 TCP接口，将非 MODBUS RTU 通讯协议转换为标 准 MODBUS TCP 协议；

5.隔离方式：光电隔离；

6.浪涌防护：5KA（8/20uS）；

7.环境要求：-20～+85℃ , 10%～90%RH

8.低温项目按照 GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分试验方法试验 A：低温》规定的方法进行测试，检测结果符合要求；高温项目按照GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 B：高温》规定的方法进 行测试结果符合要求；通过浪涌（冲击）项 目按照 GB/T 17626.5-2019《电容试和测量 术（冲击）抗扰度试验》规定的方法进行测试 结果符合要求；
	个
	24

	3
	漏水检测线
	1.线缆直径：5.0mm；

2.监测导线外阻：20Ω/100m；

3.长度：5 米

4.在-25℃—60℃保持2 小时，再恢复到常温，样机开机工作正常。
	条
	24

	4
	轻型防水堰
	1.阻燃型 PVC 材料，坚固、美观；

2.安装高度 1.5cm，漏水初期可防止溢出，确保检测绳能准确检测到漏水信息；

3.弧面凹槽设计，将检测绳隐藏于防水堰内，避免误报警；

4.围绕设备和管道敷设，作为设备的定位标记；
	根
	24

	5
	漏水监测平台对接软件
	漏水驱鼠监测软件，实时监测恒湿机、移动扩容水箱及窗户周围有无漏水隐患。实时监测有害生物驱控主机工作状态及运行参数，通过设定不同频率对虫鼠进行驱赶，并统一接入十防监控系统。
	项
	1

	三、十防监控系统
	
	
	

	1
	十防区域控制器
	1.设备尺寸（长*宽*高）： ≥ 600mm*460mm*100mm;

2.设备供电：AC220V/50Hz；

3.最大功率（W）：≤30；

4.采用≥21英寸高清全彩电容触摸屏，分辨率≥1920*1080，帧频 60Hz；实时显示档案库房温度、湿度、粉尘、有害气体等空气质量数值，实时监测火灾、漏水、红外告警、有害生物等状态信息，实时监控空调、恒湿 净化一体机、除酸净化一体机、新风净化机、 霉菌净化机、智能电源安全管理器等智能档 案保护设备的工作和运行状态（以上监测内容需要根据项目建设清单为准），实现对库房的集中监测和管理；

5.采用 Linux 嵌入式系统；内嵌 WEB 采用 HTML5 技术，远程浏览无需安装插件、跨平台浏览自动适应；支持 WEB 端远程配置设备 参数、告警阈值；

6.CPU：主频≥2.0GHz， ≥4 核；

7.内存（RAM）：≥8GB，硬盘（ROM）：≥256GB；

8.接口： ≥10 路千兆 RJ45 接口， ≥2 路  RS-232 串口，≥6 路 USB 接口，≥2 路 DC12V 电源输出接口，支持MSATA3.0 硬盘扩展；

9.支持本地语音告警功能；

10.支持 Modbus-TCP、http 等多种接口协议，支持标准南北向接口功能，北向支持上 一级平台数据转发和同步，南向支持十防智能设备的数据交互；

11.支持智能断电保护功能：内置延时保护模块，当设备监测到异常断电时，自动启动智能保护程序，保障系统安全退出，避免数据丢失和系统受损；

12.支持智能来电自启功能：设备监测到电 源恢复正常后，自动启动开机运行程序，系统自动恢复至断电前状态；

13.配备 8 个微动按键，通过微动按键可实现多种动作的快捷操作功能：支持一键锁屏功能，可快速锁定或唤醒屏幕；支持一键消 音功能，可快速消除告警提示音；支持一键 清理功能，可快速清理浏览器缓存；支持一键还原功能，可将系统快速初始化；支持一键开启最高权限账户功能；支持一键关机功 能；支持一键重启功能；

14.通过前面板的 2 路 USB 接口，支持历史数据、运行日志导出；支持外接键盘鼠标功能；

15.安装方式：壁挂式安装，标配快速安装挂板，配置前开门机械锁，内置理线槽及散热风扇；

16.设备需符合国标 GB/T2423.2-2008、 GB/T2423.1-2008 高、低温环境试验要求，在-25℃—60℃保持 2 小时或以上，再恢复到常温，开机工作正常；设备需符合GB/T17626.5-2019 浪涌（冲击）试验，间隔 60s 施加±0.5KV 电压冲击 40 次，正常工作。
	台
	5

	2
	档案库房十防监控系统
	1.系统采用B/S 架构，基于 Linux 嵌入式系统开发，针对档案库房环境进行集中的监测、管理与控制，系统涵盖库房“十防 ”：“防温度超限、防湿度超限、防有害气体、防污染、防霉虫、防水、防火、防鼠、防盗、防紫外线 ”；

2.系统主界面数据展示视图≥6 个，并支持视图在线编辑、替换、排序，可根据用户需求，自主选择构建系统监测首页界面，展示档案库房平均温湿度曲线，自动根据设备 数量，综合运算温湿度平均变化曲线；

3.系统主界面支持 3D 地图展示功能：可根据实际库房环境导入实景 3D 模型图，并在库房实景模型图上标注设备位置、名称，实时显示设备在线和告警状态；

4.系统支持与智能设备的无缝集成，支持不少于 30 个智能设备的同时在线监控管理，系统与智能设备展示的界面和数据完全一致，数据实时同步刷新；

5.系统支持智能设备的详细数据展示，可编辑数据名称，支持智能设备告警功能开启和关闭、告警权限设置等功能；

6.系统具备十防控制设备 cpu、内存、硬盘使用率的实时在线监测功能，系统实时显 示 cpu、内存、硬盘使用率；

7.系统支持库房环境和智能设备数据曲线 记录功能，可设置智能设备单项数据的记录 特性，展示数据实时曲线；支持≥30 个智能设备的历史数据记录，历史数据存储总容 量≥1.5 亿条，

8.系统支持依据接入设备的采集数据，自动分析计算空气质量，并按照空气质量划分为优、良、一般三种等级；

9.系统支持多类型、多设备、多时段、多功能的设备联动功能，可配置联动的条件、模式、时段、动作，可快速启动和解除联动关系，创建联动组群、定制联动方案；

10.支持一键创建温度与空调的联动方案；

11.系统支持智能告警设备的北向对接接口，可通过接口实现短信、电话、声光、语音、WEB 界面告警功能，告警信息发送功能，现场发出告警提示并语音播报告警内容，同时向系统中设置的告警联系人发送告警短信、拨打告警电话；

12.系统支持一键停用告警功能，告警全部解除后，声光告警、语音告警自动消音，系统支持一键忽略功能，告警可配置自动恢复或手动恢复功能；

13.系统支持按照报警信息重要等级，划分报警等级≥9 级，短信、电话联系人接收等级≥9 级；

14.系统支持≥20 个告警联系人的信息存储，支持告警信息记录、查询功能，告警信息记录数量≥50 万条；

15.系统支持红外采集设备的南向对接接口，实现红外入侵监测的布撤防，支持手动、远程、定时布撤防功能，并显示当前红外探头布防是否开启状态；

16.系统支持操作信息记录查询功能，记录数量≥50 万条；

17.系统界面支持一键换肤功能，可根据用户属性自行切换不同界面风格，界面风格≥8 种；

18.系统具备数据备份、导入、导出功能，可实现一键生成、导入、导出、备份、还原 系统信息；

19.系统具备 WAN\LAN 网口的 IP 地址配置功能，可根据不同的使用场景自主设置 IP地址；

20.系统支持项目名称、服务信息、Logo图片、3D 场景图实时在线修改功能；

21.系统支持≥四层级，不同层级具备不同权限，管理账号≥100 个；
	套
	5

	四、安全防范系统（防盗）
	
	
	

	1
	红外探测器
	1.传感器类型：红外+微波；

2.探测距离及角度：8m/360 °；

3.安装方式：吸顶；安装高度：2.5m-3.6m；

4.工作电压：DC12-24V；消耗电流：≤ 35mA(DC 12V 时）；

5.环境温度：-10℃ ~+50℃;

6.抗白光等级：20000Lux；

7.微波频率：10.525GHz；

8.支持双向数字温度补偿；支持人工智能技术；支持 And/or 技术；支持报警输出功能，常闭/常开可选；支持防拆功能，常闭。
	个
	21

	2
	人脸识别门禁机
	1.采用Linux 操作系统，具有指纹验证、人脸识别等多种验证方式；

2.高分辨率红外和彩色双摄像头， ≥5 英寸TP彩屏；

2.面部识别容量≥10000 张脸，指纹容量 ≥10000 枚，记录容量≥100000 条；

3.通讯方式：TCP/IP, 选配 WIFI；
	套
	16

	3
	电磁锁
	1.单门磁力锁，含电磁锁支架及开门按钮、 20 张 IC 卡；

2.最大拉力：280kg (600Lbs）直线拉力；

3.输入电压：DC12V 或 DC24V+10%；

4.工作电流：350mA；
	把
	16

	4
	数据采集网关
	1.设备尺寸（长*宽*厚）： ≥ 196**102mm*36mm；

2.设备供电：AC220V/50Hz；

3.最大功率（W）：≤36；

4.配备≥10 路DI 数据采集接口，可接入漏水、消防报警主机、感烟探测器、感温探测器、红外入侵探测器等干接点信号；

5.配备≥4 路 DO 继电器控制接口，可接入声光报警器；

6.配备≥2 路 485 数据采集接口，可接入 温湿度传感器、精密空调、UPS、发电机、 新风机、光照探测器等智能设备；

7.配备≥1个电源指示灯、≥2 个 485 信号指示灯，可根据信号灯判断通讯状态；

8.内置智能设备对接通讯协议≥40 种，支持被接入设备一键接入；

9.最大支持 10 路红外探测器一键布撤防，支持定时、手动布撤防功能；

10.隔离方式：光电隔离；

11.浪涌防护：5KA（8/20uS）；

12.设备需符合国标GB/T2423.2-2008、 GB/T2423.1-2008 高、低温环境试验要求，在-25℃—60℃保持 2 小时或以上，再恢复到常温，开机工作正常。设备需符合GB/T17626.5-2019 浪涌（冲击）试验，间隔 60s 施加±0.5KV 电压冲击 40 次，正常工作。
	台
	5

	5
	智能模块
	1.快速热插拔板卡设计，快速更换，可带电操作；

2.通信方式：TCP；

3.标准 MODBUS通信协议，与系统无缝对接，即插即用；

4.集接口转换、通信协议转换和通信协议处 理于一体，将 RS232/485 接口转换为TCP接口，将非MODBUS RTU 通讯协议转换为标准 MODBUS TCP协议；

5.隔离方式：光电隔离；

6.浪涌防护：5KA（8/20uS）；

7.环境要求：-20～+85℃ , 10%～90%RH

8.低温项目按照 GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第 2 部分试验方法试 验 A：低温》规定的方法进行测试，检测结果符合要求；高温项目按照GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第 2部分：试验方法试验 B：高温》规定的方法进行测试结果符合要求；通过浪涌（冲击）项目按照 GB/T 17626.5-2019《电容试和测量术（冲击）抗扰度试验》规定的方法进行测试结果符合要求；
	个
	5

	6
	门禁管理二次开发集成系统
	1.门禁管理系统与智慧档案馆综合运行管理平台的数据对接接口；

2.接口可实现总平台与多台门禁主机的功能对接，实现多门在线管理，可实现所有门 禁数据同步、门状态监测，可查询开关门通行记录、开关门权限，可远程发卡、授权、设置开门密码，可远程开门、生成临时开门密码，可配置通行时段；

3.接口为纯网络协议，基于平台后台独立开发，可同时对接多套门禁系统，并生成各自独立的监控界面，在 3D 界面标注位置，生成非法开门、越限开门报警信息；

4.门禁系统可通过接口由平台统一发送报警信息，可通过平台 WEB、APP 功能实现对所有门的远程管理、移动管理；
	项
	1

	五、视频监控系统
	
	
	

	1
	网络摄像机
	1.分辨率： ≥400 万；

2.外形：半球；

3.最小照度：

0.002Lux@(F1.2,AGCON),0LuxwithIR;

4.压缩标准：主码流视频压缩标准H.265/H.264；

5.存储功能：NAS(NFS;SMB/CIFS 均支持）；

6.最高分辨率可达 2560×1440@25fps，在该分辨率下可输出实时图像；

7.采用高效红外灯，使用寿命长，照射距离可达 20-30 米；

8.支持 sCMArt IR，防止夜间红外过曝；

9.支持日夜两套参数独立配置；

10.支持 PoE 供电功能；

11.支持 3D 数字降噪，支持 120dB 真宽动态；

12.支持双码流，支持手机监控；

13.支持走廊模式，背光补偿，自动电子快门功能；

14.支持智能报警：越界侦测，区域入侵侦测；

15.支持智能后检索，配合 NVR 支持事件的 二次检索分析；

16.支持萤石云平台接入。
	台
	97

	2
	硬盘录像机
	1.接入宽带：256Mbps；

2.视频输入路数：64 路；

3.HDMI 输出：2 路，4K；

4.VGA 输出：1 路，分别与 1 路 HDMI 同源。

5.音频输出：2 路，RCA 接口。

6.支持容量：每个接口支持容量 10TB 的硬盘；

7.16 个 SATA 接口；

8.3 个 USB2.0 接口；

9.2 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口；

10.支持 POE 即插即用。
	台
	3

	3
	硬盘
	3.5 英寸，接口：SATA，硬盘转速：5400 转，容量：8TB，缓存：256MB
	块
	22

	4
	交换机
	1.16 口千兆电口+2个千兆光口；

2.支持 PoE 供电；单个端口最大30W，整机最大供电功率达 255W；

3.传输速度：10Mbps 100Mbps 1000Mbps；
	台
	6

	5
	视频监控二次开发 集成系统成）
	1.视频监控系统对与总平台的数据接接口，支持多种主流摄像机品牌对接；

2.接口可实现与摄像机、硬盘录像机、监控服务器等视频监控设备的功能对接，实现 视频画面与实景 3D 画面的融合，可在 3D画面布置摄像机点位信息，点击摄像机打开 实时画面，可实现对云台摄像机的远程控制等功能；

3.接口为纯网络协议，基于平台后台独立开发，可同时对接多套视频监控系统，接入多个摄像机画面；

4.视频监控系统可通过平台WEB 功能实现对所有摄像机画面的远程浏览和管理；
	项
	1

	六、中控会议室
	
	
	

	1
	工控机
	1.设备尺寸：标准 19 英寸，高度≤1U 工业级机箱；

2.工作电压：AC220V/50Hz

3.主板：AIMB-86603 H310，处理器：不低于 I5 8500；

4.内存： ≥16G；硬盘： ≥2TB;

5.接口要求： ≥2 个千兆网口、串口≥2 路 RS-232、 ≥1 路 VGA、HDMI；

6.设备需符合国标 GB/T2423.2-2008、 GB/T2423.1-2008 高、低温环境试验要求，在-25℃—60℃保持2小时或以上，再恢复到常温，开机工作正常；设备需符合GB/T17626.5-2019 浪涌（冲击）试验，间隔60s施加±0.5KV 电压冲击10次，正常工作。
	台
	1

	2
	档案数据可视化平台
	1.平台采用先进的B/S、C/S 相融合的整体架构，兼容 B/S 架构跨平台自适应、WEB 浏览便捷性和 C/S 架构响应速度快、安全性强的优点，确保平台整体运行稳定、流畅，数据安全、可靠，展示丰富、灵活；

2.平台可实现对档案库房及技术、功能用房的综合管理，平台支持集成档案库房十防监控系统（温湿度、空气质量、漏水、消防、红外防盗、智能灯光、智能电源管理等）、智能密集架系统、实体档案管理系统、安防 监控系统、数字孪生三维可视化系统，平台可以对以上系统设备的运行状态和参数进行统一监测管理，平台支持短信、电话、邮件等告警方式，进行统一管理、监测、联动告警，各系统之间统一管理、有机联动、智能处置，系统自动分析、自动预警、自动告警，实现人防、物防、技防的现代综合档案库房安全、智慧化管理模式；

3.平台采用多线程并行推送数据交互处理模式，采用纯网络通信协议，确保数据传输的稳定性和可靠性，多个数据通道并行传输互不干扰，数据采集频率＜2S；

4.平台采用模块化的界面和功能搭建理念，支持根据用户实际需求，自由搭配界面功能 模块、自由设置界面风格；

5.平台支持标准南北向接口功能：北向支持向上一级平台转发和同步数据功能，南向支持 RFID 系统、智能密集架管理系统等的数据交互。

6.平台主界面划分为标题栏、平面 3D 库房、环境大数据、子系统等四个展示内容，支持权限登录、主体背景风格切换、各子系统查看等快捷切换功能；

7.平台整体采用“深色背景，亮色数据”的配色方案，数据展示采用仪表盘、饼形图、曲线、列表、雷达动态图等多种数据可视化元素，分辨率支持高清画面；

8.平台支持对项目名称、用户单位、LOGO 图片、版权信息、子系统配置、档案装具类型、视频播放方式等设置功能；

9.平台支持档案库房及功能用房的名称、面积和房间地址的设定，支持对已添加库房属性进行编辑；

10.平台支持添加十防区域控制器、门禁、视频监控、智能密集架等设备，支持定义所添加设备的所在库房、设置设备名称、设置设备IP、管理设备关系、录入设备密码或编码等操作，并可对已添加的设备属性进行编辑；

11.平台支持已添加的十防区域控制器、门禁、视频监控等设备，根据实际需求在3D平面地图中任意设置设备的位置、名称、字体大小，并关联十防区域控制器的告警状态，大屏管理的首页配置两侧数据卡片的内容支持随时替换调整；

12.平台支持设置短信、电话、邮件告警设备 IP 地址，支持添加和修改告警接收人员信息、设置接收人员接收告警权限的功能，支持查询设备告警历史记录；

13.平台支持查看系统动态生成的监测设备网络拓扑结构；可以统计和展示系统中添 加的库房和区域的数量、总面积；可以统计和展示系统监控的所有十防设备总数量、在线设备、离线设备的数量；

14.平台展示主页的环境大数据展示和子系统展示两个区域支持12种环境大数据卡片和5种子系统卡片的任意选择和自由搭配；

15.平台支持通过仪表盘形式动态展示一个区域内多个温、湿度探头的平均值，动态监测一个区域内温、湿度探头数量、离线探头数量，可以实现多个区域间平均温、湿度和探头数量统计的循环切换，可以根据温、湿度的变化情况，生成温、湿度的过高、过低、正常状态提示；

16.平台支持展示多个库房温湿度实时曲线功能，采用双曲线坐标轴模式显示库房实时温湿度曲线，支持单独显示温度、湿度，或同时显示温湿度曲线的设置，根据库房对温湿度的要求，自动评定当前温湿度状态，通过不同颜色变化表示正常、过高、过低，支 持通过卡片按钮快速切换不同监测区域；

17.可以通过进度条形式动态展示一个区域内多个空气质量探头采集甲醛、二氧化碳、TVOC、PM2.5、PM10 数据的平均值；可以动态监测一个区域内空气质量探头数量、离线探头数量；可以根据空气质量数据变化情况，生成当前区域空气优、良、差的洁净等级提示；

18.服务器运行监测：可以动态监测分析本地服务器运行 CPU、内存和磁盘的占用情况；

19.雷达报警统计：可以在动态雷达图上统计和展示当前设备报警数量；雷达报警详情展示，可以动态展示当前监测设备总数、在线数量、离线数量和告警数量；

20.平台告警列表卡片支持以循环滚动列表 的方式，实时显示各区域设备和参数的告警状态，显示区域名称、告警设备、告警时间 和告警内容；支持统计和显示告警总数；支持通过卡片按钮快速进入十防告警历史查询界面，可通过设置起止时间、库房、设备名称等字段，快速查找历史告警记录；

21.平台支持在 3D 平面图上查看门禁的位置，点击门禁名称可以弹出密码框控制远程开门，可以以列表的形式查看所有门禁的通信记录，通过条件组合快速检索符合条件 的通信记录信息；可以新建门禁一体机并绑定到对应的通道门，添加门禁名称、IP 地址、端口、管理账号、管理密码等信息，可以根据门禁一体机名称快速查找已添加设备，查看和修改设备信息，配置开门权限，同步人员信息，远程开门；可以新建门禁通行人员，添加人员姓名、性别、工号、卡号等信息，配置人员开门方式，可以根据人员名称快速查找已添加人员，查看和修改人员信息；

22.平台支持以 3D 电子平面地图的方式，实时监测库房十防系统的整体运行状态，通过区域标识卡颜色变化直观显示区域告警提示；支持 3D 电子平面地图在线更换；支 持在电子平面地图上添加区域标识卡并随意摆放标识卡位置，设置标识卡名称、字体大小，关联标识卡对应区域设备；支持点击区域标识卡快速进入区域十防监控管理界面，查看区域环境数据、管理区域环境设备、查看区域告警详情、远程控制设备等功能；

23.平台支持新建硬盘录像机，添加硬盘 录像机品牌、名称、IP 地址、管理账号、管理密码等信息，可以根据录像机名称快速查找已添加设备，查看和修改设备信息；可以新建摄像头，设置摄像头的部署方式、绑定硬盘录像机、关联所在库房，添加摄像头名称、IP 地址等信息，可以根据摄像头名称快速查找已添加设备，查看和修改设备信息；

24.智能密集架监控卡片支持密集架环境及 状态监测、远程控制、架内档案信息列表展 示和档案位置检索功能；密集架环境及状态检测支持密集架内温度、湿度在线监测功能；密集架远程控制功能支持远程控制密集 架选列、开架、合架、通风、锁定、解锁等 功能；卡片支持以列表的方式显示每一列密 集架内档案基本信息的功能，支持通过档案名称、档号等字段快速检索档案位置，并支持直接远程控制打开档案所在密集架的位置；

25.权限管理功能：支持创建用户，添加用户账号、密码、姓名、性别等信息，为用户匹配部门、职位、角色，添加用户联系方式，根据用户名称、电话、部门快速查找已 添加用户，查看和修改用户信息；

26.操作日志功能：支持以列表的形式记录和展示所有用户的详细操作信息，根据操作人员和操作时间快速检索操作历史记录；
	套
	1

	3
	智能告警服务模块
	1.设备尺寸（长*宽*高）：≥340*180*60mm;

2.设备供电：AC220V/50Hz；

3.最大功率（W）：≤50W；

4.采用≥4.8 英寸全彩电容触摸屏，支持 动态雷达实时监测告警，显示告警音频广播内容，支持短信电话告警方式，支持屏幕修改 IP功能；

5.内置广播模块、语音模块，支持音频男/女声音广播，支持音量高/中/低三档调节；

6.内置接口：≥1 路 SIM 卡槽，支持移动/联通/电信标准 SIM 卡；

7.配置≥1路消音按键， ≥1路清屏按键；

8.接口：≥1 路 DO 输出接口，可外接声光报警器、警铃等告警模块，≥1路 RJ45 接 口；

9.安装方式：壁挂安装；

10.设备需符合国标 GB/T2423.2-2008、 GB/T2423.1-2008 高、低温环境试验要求，在-25℃—60℃保持 2 小时或以上，再恢复到常温，开机工作正常；设备需符合GB/T17626.5-2019浪涌（冲击）试验，间隔 60s 施加±0.5KV 电压冲击 40 次，正常工作。
	个
	1

	4
	交换机
	1.24 个 10/100/1000Base-T 端口 , 2 个 1000Base-X SFP 端口。

2.供电电源：AC100-240V。
	台
	5

	5
	壁挂式数据汇聚箱
	1.壁挂式安装，尺寸（长、宽、高）： ≥ 600*100mm*800mm；

2.板材厚度： ≥0.8mm；

3.主进电具备 220V/10A 空开电路保护器， 输出 1 路 3 孔 220V/10A 插排、1 路 220V 转 DC12V/10A 工业电源；

4.配套理线槽及安装导轨。
	台
	5

	6
	机柜
	柜体尺寸：600*600*2000，前玻璃门后网孔门。
	台
	1

	7
	三联操作台
	1.尺寸 W2860mm*D900mm*H950mm；

2.框架采用优质冷轧钢板，板材厚度

1.0～1.5mm 相结合；

3.每个工作位配备一个托盘和一个键盘抽 屉；

4.台面和侧板使用 30mm 厚环保型实木颗粒 板；

5.铝型材屏风，高度 240mm；

6.左右侧板装嵌防眩目防刺眼浅蓝色灯带。
	台
	1

	七、配件及辅材
	
	
	

	1
	安装辅材
	含网线 UTP-5、通讯线 RVV2*1.5mm²、穿线管JDG20 等安装辅材
	项
	1

	八、技术服务费
	
	
	

	1
	技术服务费
	运输、装卸、搬运、布线穿管、设备安装、系统调试、使用培训等综合费用
	项
	1


★1.恒湿净化一体机：能效等级：≤3级能效；空气净化效率要求：PM2.5去除率≥99.98%， TVOC去除率≥98%，甲醛去除率≥99%，二氧化氮去除率≥99.1%，SO₂净化效率≥96%，白色葡萄球菌除菌率≥99.98%，黑曲霉除菌率≥99.95%，苯净化效率≥93.8%，氨净化效率≥96.2%。

★2.恒湿净化一体机设备主控板：设备控制系统“核心驱动板”包含的全部元器件应符合国家工业和信息化部定义的研制单位分类要求达到第一类研制单位分类全部为第一类研制单位的电子元器件唯一化规格数≥99%。提供信创产业链基础软硬件供应链保障公共服务平台查询截图加盖制造商公章后复印件。

★3.智能模块：低温项目按照GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验 A：低温》规定的方法进行测试，检测结果符合要求；高温项目按照GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法试验B：高温》规定的方法进行测试结果符合要求；通过浪涌（冲击）项目按照GB/T 17626.5-2019《电容试和测量术（冲击）抗扰度试验》规定的方法进行测试结果符合要求。

★4.驱鼠漏水云测仪：设备需符合国标GB/T2423.2-2008、GB/T2423.1-2008高、低温环境试验要求，在-25℃—60℃保持2小时或以上，再恢复到常温，开机工作正常；设备需符合GB/T17626.5-2019浪涌（冲击）试验，间隔60s施加±0.5KV电压冲击10次，正常工作。

★5.漏水检测线：设备需符合国标GB/T2423.2-2008、GB/T2423.1-2008高、低温环境试验要求，在-25℃—60℃保持2小时或以上，再恢复到常温，样品外观无异常。

★6.十防区域控制器：设备需符合国标GB/T2423.2-2008、GB/T2423.1-2008高、低温环境试验要求，在-25℃—60℃保持2小时或以上，再恢复到常温，开机工作正常；设备需符合GB/T17626.5-2019浪涌（冲击）试验，间隔60s施加±0.5KV电压冲击40次，正常工作。

★7.智慧档案数据可视化平台；服务器运行监测：可以动态监测分析本地服务器运行CPU、内存和磁盘的占用情况。

★8.智能告警服务模块：设备需符合国标GB/T2423.2-2008、GB/T2423.1-2008高、低温环境试验要求，在-25℃—60℃保持2小时或以上，再恢复到常温，开机工作正常；设备需符合GB/T17626.5-2019浪涌（冲击）试验，间隔60s施加±0.5KV电压冲击40次，正常工作。

注：以上8项产品主要性能技术参数要求，投标人需提供市场监管部门认可的第三方检测机构出具的带有CMA 和CNAS标识的检测（验）报告加盖制造商公章后复印件，并同时提供全国认证认可信息公共服务平台网页查询截图。

七、真空充氮杀虫灭菌消毒设备参数要求
设备结构：由真空消毒室、真空泵、空气压缩机、制氮机、温湿度传感器、 压力传感器和自动控制系统组成。
（1） 真空消毒室：由 1 台 2 立方真空消毒室和 1 台制氮控制系统组成，总容积 2 立方米，消毒室内尺寸为长 1600mm×宽 800mm×高 1600mm，外尺寸为长 1750mm ×宽 1700mm×高 1870mm，安装面积：8 ㎡ ，消毒室是由碳钢制作。小推车能直 接往返库房。
（2） 工作电压：380V。
（3） 工作模式：支持手动操作和全自动操作两套工作模式。开启电源后进入自动 工作状态时，自动完成开门、关门、锁门、抽真空、制氮气、充氮气、充氮置换、自动保压、自动放气等步骤，所有参数可通过触摸显示屏显示和设置。手动操作 时可单项操作开门、关门、开锁、关锁、抽真空、制氮气、充氮气、放气等，以 满足各种不同的状态需要。整套控制系统由西门子公司制造或优于该公司。
（4）注氮方式：通过程序自动进行注入置换。

（5） 耗电功率：≤8KW。
（6）制氮机：制氮量每小时大于 2 立方，氮气纯度要求达到99.99%以上。
（7） 消毒工作时间：每次消毒工作过程不超过 72 小时（包括消毒机运行时间和真 空状态保持时间）。
（8） 设备占地面积：不大于 8 平方米。
（9）设备为一体机，不能由散件组成。
（10）设备运行室内噪音≤75db(A)
（11）设备定位安装、调试、验收合格后，运行安全、可靠、稳定，使用维护简单 方便。
1.★国家级有关灭菌室换气率要求≤0.02d-¹ 的检测报告。

2.★国家级有关灭菌室的密封度应保证在 0.02Mpa 工作压力下保持 72 小时无泄漏的检测报告。

3.★国家级吸入空气，排放氮氧混合气，无有害气体排放的检测报告。

4.★提供机械工业气体分离与液化设备产品质量监督检测中心根据GB/T

6285-2016GB/T 8982-2009 检测依据，对档案充氮杀虫消毒设备专用制氮机的产品氮气流量、产品氮气纯度，气态酸性物质的检测报告。（检测报告需带有 CNAS、 CMA）

5.★提供厂家消毒产品生产卫生许可证（生产类别包括臭氧、紫外线、光触媒、等离 子四种以上）

注：必须提供以上5项符合要求且具有国家认可检测能力的第三方检测机构出具的检测报告。
标段二：空调采购

（1）采购清单及参数
	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	风管式室内机
	★制冷量≥2.2KW
★制热量≥2.5KW
★循环风量≥450㎡/h
★制冷额定输入功率≤36W
★制热额定输入功率≤30W
额定电压：220V~
室内噪音最小值≤24dB(A)
	台
	2

	     2
	风管式室内机
	★制冷量≥5.0KW
★制热量≥5.6KW
★循环风量≥750㎡/h
★制冷额定输入功率≤48W
★制热额定输入功率≤45W
额定电压：220V~
室内噪音最小值≤27dB(A)
	台
	1

	3
	风管式室内机
	★制冷量≥7.1KW
★制热量≥7.99KW
★循环风量≥1700㎡/h
★制冷额定输入功率≤120W
★制热额定输入功率≤120W
额定电压：220V~
室内噪音最小值≤32dB(A)
	台
	1

	4
	风管式室内机
	★制冷量≥11.18KW
★制热量≥12.45KW
★循环风量≥1198㎡/h
★制冷额定输入功率≤73W
★制热额定输入功率≤70W
额定电压：220V~
室内噪音最小值≤30dB(A)
	台
	1

	5
	吸顶式室内机
	★制冷量≥5.59KW
★制热量≥6.29KW
★循环风量≥1100㎡/h
★制冷额定输入功率≤60.5W
★制热额定输入功率≤60.9W
额定电压：220V~
室内噪音最小值≤30dB(A)
	
	1

	6
	吸顶式室内机
	★制冷量≥8.0KW
★制热量≥9.0KW
★循环风量≥1400㎡/h
★制冷额定输入功率≤75W
★制热额定输入功率≤75W
额定电压：220V~
室内噪音最小值≤30dB(A)
	台
	2

	7
	吸顶式室内机
	★制冷量≥9.0KW
★制热量≥9.995kW
★循环风量≥1400㎡/h
★制冷额定输入功率≤75W
★制热额定输入功率≤75W
额定电压：220V~
室内噪音最小值≤30dB(A)
	   台
	1

	8
	吸顶式室内机
	★制冷量≥10.0KW
★制热量≥11.2KW
★循环风量≥1550㎡/h
★制冷额定输入功率≤100W
★制热额定输入功率≤100W
额定电压：220V~
室内噪音最小值≤33dB(A)
	 台
	2

	9
	吸顶式室内机
	★制冷量≥12.5KW
★制热量≥14.0KW
★循环风量≥1800㎡/h
★制冷额定输入功率≤160W
★制热额定输入功率≤160W
额定电压：220V~
室内噪音最小值≤33dB(A)
	 台
	1

	10
	吸顶式室内机
	★制冷量≥14.0KW
★制热量≥16.0KW
★循环风量≥1800㎡/h
★制冷额定输入功率≤100W
★制热额定输入功率≤100W
额定电压：220V~
室内噪音最小值≤33dB(A)
	 台
	38

	11
	室外机
	定频／变频：变频
★能效等级：一级
★制冷量≥78.5KW
★制热量≥87.5KW
★APF≥4.95
★制冷额定输入功率≤20.1KW
★制热额定输入功率≤20.5KW
室外最大噪音值≤63dB(A)

额定电压：380V~
	 台
	3

	12
	室外机
	★能效等级：一级
★制冷量≥11.73KW
★制热量≥123.2KW
★APF≥4.3
★制冷额定输入功率≤37.35KW
★制热额定输入功率≤35.67KW
室外最大噪音值≤70dB(A)

额定电压：380V~
	台
	3


（2）材料清单

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	室内分歧器
	FQO1A
	套
	2

	2
	室内分歧器
	FQO1B
	套
	2

	3
	室内分歧器
	FQO2
	套
	28

	4
	室内分歧器
	FQO3
	套
	10

	5
	室内分歧器
	FQO4
	套
	4

	6
	室外机分歧器
	/
	套
	2

	7
	铜管
	φ6.4
	米
	6

	8
	铜管
	φ9.5
	米
	427

	9
	铜管
	φ12.7
	米
	29

	10
	铜管
	φ15.9
	米
	356

	11
	铜管
	φ19.1
	米
	158

	12
	铜管
	φ22.2
	米
	154

	13
	铜管
	φ25.4
	米
	8

	14
	铜管
	φ28.6
	米
	65

	15
	铜管
	φ31.8
	米
	77

	16
	铜管
	φ38.1
	米
	65

	17
	铜管
	φ41.3
	米
	5

	18
	铜管
	φ44.5
	米
	52

	19
	橡塑保温管
	φ57mm以下
	立方米
	4.1

	20
	UPVC管
	DN25
	米
	328

	21
	UPVC管
	DN32
	米
	252

	22
	UPVC管
	DN40
	米
	65

	23
	UPVC管
	DN50
	米
	56

	24
	送风口
	1100*150
	只
	2

	25
	送风口
	1400*150
	只
	1

	26
	送风口
	1600*150
	只
	1

	27
	送风口
	1800*150
	只
	1

	28
	回风口
	1100*300
	只
	2

	29
	回风口
	1400*300
	只
	1

	30
	回风口
	1600*300
	只
	1

	31
	回风口
	1800*300
	只
	1

	32
	制冷剂
	R410A
	kg
	88

	33
	支吊架
	
	kg
	401

	34
	信号控制屏蔽线
	2*0.75
	米
	1001

	35
	PVC管DN16
	
	米
	1001

	36
	人工费
	（50台室内机）
	套
	50

	37
	人工费
	（6个室外机系统）
	套
	6

	38
	线控开槽
	（不含补槽）
	个
	50

	39
	线控线
	
	米
	500

	40
	吊装（含运费）
	
	项
	1

	41
	调试费
	
	台
	6

	42
	空调打洞
	
	个
	108

	43
	20mm复合风管
	
	平方
	41


八、项目进度要求
▲完成时间：确保标段一45天内、标段二30天内完成设备安装调试和正常使用。
九、项目验收
项目结束后，由采购人按采购文件及合同要求进行验收。
十、商务要求
1.报价要求
▲报价应包括为完成本项目内容可能发生的全部费用及投标人的利润和应交纳的税金等（包括人员工资、各种社会保险费等）。
2.签订合同
▲本项目合同甲方为浙勤智慧档案管理（温州）有限公司，乙方为中标人。甲乙双方应当在中标通知书发出之日起 30 日内按招标文件确定的事项及投标文件响应内容签订合同。

3.付款条件
▲合同签订后预付10%项目款支付给乙方，验收无误后，由乙方根据中标价格开具相应金额的增值税专用发票进行结算，甲方根据发票金额总价一个月内转账汇款至乙方的账户。剩3%作为产品质量保证金。产品质量保证金待设备质保期结束，经甲方确认无任何质量问题及服务问题后10个工作日内一次性无息退还。
4.其他内容

▲详见招标文件的《采购合同》，投标人应对合同内容进行审核，如有偏离，请在投标文件的“偏离表 ”中反映。

▲签订合同前，中标人需在招标人规定的时间内必须提供以上★标注的检测报告，作为合同附件的一部分，出具的检测报告必须由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA 资质）的第三方检测机构提供，检测报告需加盖原厂公章，否则招标人有权取消其中标资格，要求其赔偿损失，列入不良行为名单予以公示。

十一、分包和转包

▲1、投标人不得将本合同范围内的服务转包由其他单位承担；也不得未经采购人同意擅自部分内容分包给其他单位承担；如有违反以上情形，采购人有权解除合同，并追究中标人的违约责任。

第五部分   评标原则及方法
根据《温州市市属国有企业采购管理办法》等相关法律法规特制定以下评标办法。

一、 总  则

评标工作应遵循公平、公正、科学、择优原则，科学、严谨的态度，认真进行评标，推进技术进步，确保工程质量与交货期，节约采购投资，并最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，编写评标报告。对落标供应商，评标委员会不做任何解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、 评标组织

评标工作由招标采购单位依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、 评标程序

1.   评标委员会对各投标供应商的投标资格进行审查；

2.   对合格投标供应商的技术资信标进行评审；

3.   技术资信标评审结束后开启商务（价格）标，开启商务（价格）标前先公布投标供应商技术得分情况，然后由投标供应商代表检查商务（价格）标的密封情况，确认无误后开启商务（价格）标；

4.   对商务（价格）标进行评审，根据综合评审结果，提交评审报告。

四、 评标办法

  本次评标采用综合评分法，总分100分，其中技术资信50分（技术资信权值50%），商务（价格）50分（价格权值50%），在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项评分内容评审后，以评标总得分最高的投标供应商，作为中标候选供应商。

五、 评分细则
1.   技术资信分的评定（50分）
各评委成员按下列评分内容进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定独立打分并记实名。如某张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。评标委员会成员对投标供应商的各项评分内容评分的合计分的算术平均值为该投标供应商技术资信的最终得分（四舍五入，保留小数点后两位）。
标段一：（技术资信分50分）
	序号
	评分内容
	评分标准
	分值

	1
	投标人综合实力
	投标人提供有效期内的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、IS027001信息安全管理体系认证、IS020000信息技术服务管理体系认证，每提供1项得0.5分，本项最高得2.5分。

注：需提供认证证书原件扫描件，并加盖公章，否则不得分
	2.5分

	
	
	（1）投标人提供密集架厂家具有有效期内（国家认证认可监督管理委员会）认证机构颁发的中国环境标志产品认证证书（金属家具），认证产品包含手动密集架，提供齐全得1分，没有不得分。

（2）投标人提供密集架厂家具有有效期内（国家认证认可监督管理委员会）认证机构颁发的中国绿色产品认证证书（金属家具），认证产品包含手动密集架，提供齐全得1分，没有不得分。

（3）投标人提供密集架厂家具有有效期内（国家认证认可监督管理委员会）认证机构颁发的中国环保认证证书，包含手动密集架，提供齐全得1分，没有不得分。

（4）投标人提供厂家具有有效期内的产品防腐蚀等级认证证书（金属家具），认证产品包含手动密集架，完全符合得1分，没有不得分。

（5）投标人提供密集架厂家具有有效期内的家具中有害物质限量认证证书（金属家具），认证产品包含手动密集架，完全符合得1分，没有不得分。
注：提供证书扫描件及国家认监委官网（www.cnca.gov.cn）查询截图。
	5分

	
	
	投标人提供真空充氮杀虫灭菌消毒设备厂家具有使用变频节能制氮机的加1分（需要提供变频节能制氮机方面专利），不提供不得分。
	1分

	2
	项目业绩
	投标人自2022年1月1日以来承接过类似项目成功案例的。每个得0.5分，最高得1.5分。

注：需提供对应的提供合同、发票等相关证明材料复印件。
	1.5分

	3
	质保期
	投标人承诺密集架质保期10年，智能设备及其他设备质保3年，密集架每延长1年加1分，最高得2分。
	2分

	4
	参数响应情况


	招标文件中产品标注“★”的技术参数、功能项，投标人应在投标文件中提供证明材料，证明其所投标产品满足或优于招标要求，不能提供证明材料或证明材料负偏离均视为无效，每项扣0.6分，满分18分，扣完为止。

注：证明材料为具有检测资质的第三方权威检测机构出具的检测报告，证明材料需提供复印件并加盖制造商公章后复印件装订在标书内。  
	18分

	5
	办公家具生产设备
	投标人提供厂家拥有的办公家具生产设备，包括但不限于：
（1）立柱自动成型生产线；（2）层板自动成型生产线；（3）挂板自动成型生产线；（4）挡条自动成型生产线；（5）激光切割机；（6）数控板料折弯机；（7）喷粉涂装生产线；（8）激光焊接机；（9）涂装废水处理成套设备；（10）折弯专用机器人。
提供齐全得5分，每缺一项扣0.5分，扣完为止。

注：需提供设备图片和购置发票，二者需同时提供，不提供不得分。
	5分

	6
	售后服务


	1.投标人提供的售后维护机构、人员、运维车辆等情况，进行综合打分0.5-1分；

2.提供详细完整的“三包”措施、售后服务措施、方案：包括服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等，以及售后服务能力的证明材料。根据投标人提供的服务方案、服务能力等方面能否满足采购需求，完全满足采购人需求得1分，部分满足得0.5分，不满足不得分。
	2分

	7
	项目设计方案
	根据投标人提供库房对项目理解到位，技术方案详细有针对性、对产品效果图、结构图进行评比，设计完善合理等进行综合评定。方案详细科学、完善的得1.5分，方案较详细完善的得1分，方案不够详细完善的得0.5分。未提供的不得分。
	1.5分

	8
	项目实施方案
	根据投标人提供项目实施方案和重难点分析，提出合理的项目整体实施方案，能按照项目分解节点，并可跟踪实施，重点难点问题分析准确到位。根据投标人提供的方案能否精准满足采购需求判定评分。分析透彻、内容完整、措施有效、针对性和准确性强、符合采购人实际，视为满足采购需求。投标方案详细科学、完善的得1.5分，方案较详细完善的得1分，方案不够详细完善的得0.5分。未提供的不得分。
	1.5分

	9
	密集架生产实施方案
	根据投标人提供产品制作的加工工艺、流程、技术水平的先进性及保障措施。根据投标人内部管理制度和质量控制标准（设计、生产、保管、发货、安装、调试等规章制度和保障措施）情况，根据供应商提供的方案是否切实、可行；周全可行的得1.5分，可行但有所欠缺的得1分，内容欠缺且不合理的得0.5分，未提供的不得分
	1.5分

	10
	质量控制方案
	根据投标人提供对项目的质量、安全控制等是否明确，是否有独立品管部门和专门品管人员，确保产品生产过程中的质量控制完善和保证措施，是否切实、可行；周全可行的得3分，可行但有所欠缺的得2分，内容欠缺且不合理的得1分，未提供的不得分。
	3分

	11
	密集架成品现场样品安装
	密集架提供样品：3节3列手动密集架（提供得分，不提供不得分）。

1.样品质量评分（制作和涂饰要求）（2分）：

（1）连接件结合应牢固，外表结合处缝隙不大于0.2mm（0.5分）；

（2）各种配件结合处应无崩茬或松动；不得有少件、漏钉、透钉，安装、扎实程度等（0.5分）；

（3）正视面（包括面板）涂层应平整光滑、清晰（0.5分）；

（4）涂层不得有皱皮、发粘和漏漆现象。应无明显加工痕迹、划痕、白点、鼓泡、油臼、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣、表面平整度、光泽度（0.5分）；

2.样品质量评分（功能要求）（2分）：

是否符合招标文件功能要求，包括功能配置、物理性能、人体工程结构造型等方面的成熟性、舒适性、安全性、可维护性综合打分，如有一项不满足扣0.5分，扣完为止，总计2分。

3.外观式样（1.5分）：根据投标人提供的产品样品，是否响应招标文件要求，包括式样、外观的整体效果（1.5分）。

投标人不提供样品则视其样品提供不全或技术参数明显不符合招标文件要求的，则样品分为0分。
	5.5分


标段二：（技术资信分50分）
	序号
	评分内容
	评分标准
	分值

	1
	投标人综合实力
	投标人提供有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每提供1项得0.5分，本项最高得1.5分。
注：需提供认证证书原件扫描件，并加盖公章，否则不得分。
	1.5分

	2
	项目业绩
	投标人自2022年1月1日以来同类项目业绩。每个得0.5分，最高得1.5分。

注：提供中标通知书及合同原件扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。
	1.5分

	3
	拟派项目班子成员情况
	拟派本项目的技术人员的专业素质、技术能力等情况，技术人员中有电工证、焊工证、制冷证，高空作业证的，每提供一个证书得1分，最高得4分。
注：需提供证书原件扫描件及近一个月的社保缴纳证明原件扫描件并加盖公章，未提供不得分，
	4分

	4
	投标产品性能优越性
	1.机组应配置冷媒调整罐，能够精准控制不同工况下的冷媒循环量，以实现运行性能最优。2、机组应具有供油量调节阀，能够精确控制压缩机油流量，确保机组按需供油，避免出现缺油导致压缩机供油不足或富油会使得压缩机效率降低，同时使多余的油进入系统管路，影响换热效率的问题。需提供电子样册等证明资料，并加盖产品制造商公章后复印件。每提供一个得2分，不提供不得分。
	4分

	
	
	1.为保证机组在逆风情况下室外风机可正常启动运行，机组应具备七级逆风启动功能。2、为提升电控的防腐性能，投标机组需采用一体化铝制防腐电控，确保机组在高盐高湿环境下正常运行。需提供电子样册或第三方权威机构出具的认证证书证明资料，并加盖产品制造商公章后复印件。每提供一个得2分，不提供不得分。
	4分

	
	
	为了提高用户使用过程的舒适性，所投机组须具有快速制热启动功能，能够在45S内达到最大输出能力，需提供第三方权威机构出具的检测报告，并加盖产品制造商公章后复印件。提供资料得2分，不提供不得分。
	2分

	
	
	所投系列多联机应具有单台内机独立冷热量和累计冷热量计算功能，并且以单台内机的冷热量为基础，计算整机的总冷热量和总累计冷热量、制冷（热）总功率和能效比，其性能参数计算准确度均等于或大于90%得6分，其性能参数计算准确度均低于90%得3分，并获得准确性等级证书。

注：需提供第三方权威机构出具的认证证书及报告扫描件，并加盖产品制造商公章后复印件，不提供不得分。
	6分

	5
	技术参数响应和偏离情况
	根据投标人所投产品的性能及技术指标要求，所投主要设备与招标文件中采购清单需求的设备技术规格对比，完全响应招标需求的得18分；每有一项技术指标负偏离扣 1.5分，最多扣18分为止。

注：需提供产品说明书或官网截图或检测报告等证明材料。
	18分

	6
	施工组织
	施工组织计划包括（但不限于）以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、质量保证措施、管理和协调方法等；免费上门送货到采购人处的送货方案，专家根据完整程度进行评审。方案科学可行的得1.5分；方案较科学可行的得1分；方案一般的得0.5分；其他不得分。
	1.5分

	7
	服务方案
	服务方案与需求的吻合程度，以及方案配置的合理性等方面与项目对应需求的满足程度，包括方案的科学性、先进性、可靠性、合理性和扩展性进行评审。思路和要点内容完整且完全符合采购需求的得1.5分；思路和要点内容部分完整且基本符合采购需求的得1分；思路和要点内容不完整且部分符合采购需求的得0.5分。
	1.5分

	8
	供货、安装、调试、验收标准及方案
	对投标人所投产品的供货、安装、调试、验收标准及方案（方案应具体、详细、可行，有利于项目实施；设计、安装、测试及验收标准应科学、合理，符合国家相关标准及规定）等。方案科学可行的得1.5分；方案较科学可行的得1分；方案一般的得0.5分；其他不得分。
	1.5分

	9
	应急方案
	根据投标人提供的应急方案完整、全面，应急期间服务、配件、应急响应等，方案设计科学、合理、可行性强的得1.5分；应急方案基本可行，应急期间服务、配件、应急响应基本满足的得1分；应急方案部分可行，应急期间服务、配件、应急响应部分满足的得0.5分 。
	1.5分

	10
	维护方案
	对采购人要求的定期巡检、设备验收之后的维护方案；设备的使用培训和技术支持等工作方案，对本地日常维护力量设置等情况的有效性和响应情况进行评审。方案科学可行的得1.5分；方案较科学可行的得1分；方案一般的得0.5分；其他不得分。
	1.5分

	11
	售后服务
	投标人提供售后服务方案、措施、响应等情况，售后服务方案科学可行的得1.5分；售后服务方案较科学可行的得1分；售后服务方案一般的得0.5分；其他不得分。
	1.5分


2.商务（价格）评分（50分）：

满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

（1）有效投标人的投标报价等于评标基准价时其价格分为满分50分；

（2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标人投标价）× 价格权值 ×100（四舍五入，保留小数点后2位）

（3）如投标人报价超过采购预算，按无效标处理。

3.  有效投标供应商的综合得分为技术资信分和商务（价格）分的总和。

4.  评标委员会按标段综合得分由高到低顺序排列，综合得分前两名的投标供应商依次作为该标段第一中标候选供应商和第二中标候选供应商向采购人推荐，并提交评标报告（得分相同投标报价低的排序第一；得分且投标报价相同的，随机抽签决定排名顺序）。

六、 定标办法

本次采购由评标委员会直接确定中标候选供应商。排名第一的中标候选供应商因自身原因放弃中标或因不可抗力不能履行合同的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或经质疑，采购组织机构审查确认因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以直接确定排名第二的候选供应商为中标供应商或重新采购。
七、 确定中标供应商

中标供应商经采购人确认后，中标结果在原采购公告发布网站公告，在发布中标公告的同时，招标采购单位向中标供应商发出中标（成交）通知书。中标（成交）通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

八、 投标供应商义务

投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术等问题。评标结束，所有评标资料归档备查。

其他
本项目采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效供应商只有两家的情形，且采购文件事先已在指定媒体公开征求了供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在指定媒体上公告，采购文件的发售和截止时间符合《温州市市属国有企业采购管理办法》温国资委〔2024〕51号的规定，由实质性响应的供应商和采购人认可后，可以按原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。




